XI Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств–участников СНГ –

Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ В.Н. Ермолов

21   июля    2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении этапа № 2

«Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на железобетонной опоре ВЛ-10 кВ и оказание ему доврачебной помощи»

г. Санкт-Петербург

2014

- Общие положения

  - Целью проведения этапа является определение уровня подготовки персонала по освобождению пострадавшего от действия электрического тока и умелому и своевременному оказанию ему первой помощи.

  - Задание на этап №2 «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на железобетонной опоре ВЛ-10 кВ и оказание ему доврачебной помощи».

  - Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований.

  - Участники соревнований должны иметь при себе квалификационное удостоверение работника с действительными результатами проверки знаний по охране труда, технической эксплуатации и пожарной безопасности с отметками о предоставлении права выполнения специальных работ.

  - Участники соревнований должны быть одеты в специальную одежду и специальную обувь единого образца для всех членов бригады, которая должна отвечать нормативным требованиям. Бригада может иметь другие средства индивидуальной защиты в соответствии с Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в объеме прохождения этапа.

  - Фидер Ф-5 ПС-777 находится в управлении диспетчера полигона.

  - Условно связь бригады существует только с диспетчером.

  - ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС-777 условно находится под напряжением.

  - Максимальная  оценка за выполнение бригадой задания -200 баллов

  - Расчетное время нахождения бригады на этапе -40 мин.

  - Выполнение этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории стран-участниц соревнований. В случае хотя бы одного расхождения в методике предлагаемых операций, руководитель бригады предоставляет старшему судье этапа по мере необходимости нормативные документы, принятые своей страной.

  - Нарушения, за которые снижаются или снимаются баллы за проведение подэтапов или отдельных операций, записываются судьями этапа в Протоколе проведения этапа в столбце «Допущенные ошибки и замечания» со ссылками на конкретные требования нормативно - технической документации, которые были нарушены членами бригады во время выполнения  задания

  - При грубых  нарушениях, которые могут привести к поражению членов бригады электрическим током, бригада снимается с этапа, баллы за этот этап ей не начисляются.

Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «попаданием работающего под напряжение» (грубыми нарушениями) в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- приближение членов бригады или применяемых ими приборов и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого;

- проникновение членов бригады за постоянные и временные ограждения;

- заземление токоведущей части без проверки отсутствия напряжении.

Считать нахождение в опасной зоне при выполнении работ на высоте:

- нахождение члена бригады в опасной зоне возможного падения предметов с высоты без приостановки работ на опоре ВЛ.

  - Данный этап разделен на два подэтапа:

Первый подэтап - освобождение пострадавшего (манекена) от действия электрического тока на промежуточной железобетонной опоре ВЛ-10 кВ.

Второй подэтап - оказание пострадавшему первой помощи. Проводятся реанимационные действия на тренажере «Гоша».

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет:

- на первом подэтапе - 4 (четыре) минуты. Допускается превышение нормативного времени не более чем на 1 минуту, при этом начисляются штрафные баллы.

- на втором подэтапе - до оживления пострадавшего или до приезда скорой помощи. Условно скорая помощь прибывает через 10 мин после начала подэтапа. При условном прибытии скорой помощи судейская бригада останавливает реанимацию манекена силами бригады.

  - Выполнение этапа бригадой должно осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории стран-участниц соревнований. В случае хотя бы одного расхождения в методике предлагаемых операций на подэтапах, руководитель бригады перед началом прохождения этапа предоставляет старшему судье этапа инструкцию по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, принятую своей страной, а остальные национальные нормативные документы – по мере необходимости.

  - Считать, что состояние опоры проверено до начала выполнения работы.

  - В случае нахождения на этапе члена бригады в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (устанавливается по результатам освидетельствования дежурным медперсоналом Полигона) бригада снимается с этапа, баллы за этап ей не начисляются.

  - Вопросы этики поведения участников Соревнований во время нахождения соревнующейся бригады на этапе регламентируются Положением о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ, утвержденными решением Электроэнергетического совета СНГ.

  - В ходе подписания Протокола проведения этапа, судейская бригада дает руководителю команды и мастеру соревнующейся бригады все необходимые объяснения по поводу снижения оценки за подэтапы или операции, или начисления штрафных баллов, аргументируя свои решения требованиями нормативно-технической документации или официальной документации.

  - Подписанный судейской бригадой, руководителем команды и мастером соревнующейся бригады Протокол проведения этапа в течение 1 часа передается в Секретариат для регистрации и передачи на утверждение Главным судьей Соревнований.

  - Порядок подачи и рассмотрения апелляций команд на действия судейской бригады на этапе регламентируется Положением о судействе Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ и Положением о проведении международных  соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств –  участников СНГ. Апелляции в письменном виде подаются руководителем команды через Секретариат на имя Главного судьи Соревнований с аргументацией сути претензий требованиями нормативно - технической документации или официальной документации.

- Условия проведения работ этапа

  - Фидер Ф-5 от подстанции ПС-777 110/35/10 на железобетонных опорах условно находится под напряжением. «Пострадавший» (манекен фигурой и массой как у человека – 60-70 кг - в спецодежде, обуви и когтях-лазах, на голове - каска) касается руками проводов одной или двух фаз, закреплен фалом пояса и когтями за опору ВЛ. Для отключения фидера используется наброс.

  - Задание этапа № 2: «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на железобетонной опоре ВЛ-10 кВ и оказание ему доврачебной помощи».

  - Подвешивание манекена на опоре перед каждым прохождением этапа производится персоналом полигона, ответственным за этап.

  - Зачетное время первого подэтапа начинается после команды старшего судьи этапа «Человек попал под напряжение» (секундомер включается).

  - Зачетное время заканчивается после спуска "пострадавшего", укладывания на землю, определения его состояния и доклада одного из членов бригады о состоянии "пострадавшего" - "Пострадавший" находится в состоянии клинической смерти!" (секундомер останавливается).

  - Реанимационные действия выполняются на манекене - тренажере "Гоша" тремя членами команды по выбору руководителя команды. Допускается применять собственные тренажеры.

  - На выполнение реанимации на манекене дается одна попытка. Критерием эффективности реанимации является «оживление» манекена «Гоша».

  - Перед началом второго подэтапа судейская бригада демонстрирует руководителю команды работоспособность тренажера.

  - Работа на этапе № 2 выполняется   с соблюдением  мер безопасности и применением соответствующих средств защиты, приспособлений, такелажа и  инструмента.

  - Действия бригады на этапе должны быть максимально прокомментированы вслух. Отсутствие комментариев может рассматриваться судьями этапа как технологическая ошибка и оцениваться по каждой операции отдельно.

  - Бригада, показавшая лучший результат на втором подэтапе, награждается почетной грамотой, как «Лучшая бригада по оказанию первой помощи пострадавшему». В случае равенства набранных баллов на этом подэтапе награждается команда, получившая наибольшее количество баллов на первом подэтапе

  - Во время проведения этапа запрещается нахождение посторонних, в том числе руководителя команды, на месте проведения работ (внутри огражденной территории рабочей зоны этапа). Руководитель команды не имеет права подсказывать членам команды.

- Сценарий проведения этапа

  - По прибытию бригады на этап №2 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на промежуточной железобетонной опоре типа П10-3. Оказание пострадавшему первой помощи».руководитель работ докладывает старшему судье этапа о прибытии бригады для выполнения задания указывает:

- наименование государства-участника Соревнований.

Полное наименование предприятия, национальной электроэнергетической

- компании, представленной соревнующейся командой.

- Порядковый номер команды в соответствии с графиком прохождения этапов.

- Ф.И.О. руководителя работ.

- Подтверждает готовность бригады к выполнению задания и отсутствие жалоб на здоровье.

  - Руководитель работ получает у старшего судьи этапа Бланк задания на выполнение работ, знакомится с содержанием, условиями проведения работ на этапе, схемой электроустановки размещением ее на полигоне, средствами связи с диспетчером полигона, уточняет перечень требований к членам бригады.

3.2. Члены бригады ставят подписи в бланке задания с указанием Ф.И.О., группы по ЭБ и представленных прав по безопасному ведению работ, подтверждают отсутствие жалоб на состояние здоровья.

3.3. Судьи этапа проводят инструктаж, затем подписывают бланк задания.

3.4. Руководитель работ подписывает бланк задания и ставит на нем дату и время ознакомления.

  - Участники выстраиваются у черты старта, указанной судьями.

  - Форс-мажорные обстоятельства, при наступлении которых работы на этапе решением судей бригады этапа могут быть приостановлены:

- при приближении грозы, бури;

- при скорости ветра более 10м/сек.

  - Зачетное время первого подэтапа начинается по команде старшего судьи этапа «Человек попал под напряжение» (секундомер включается).

  - Мастер, должен оценить обстановку, определить возможность для безопасного снятия пострадавшего с опоры и распределить обязанности между членами бригады (доклад диспетчеру с просьбой вызвать «скорую помощь», кто и как спускает «пострадавшего»).

  - Бригада выбирает и проверяет защитные средства.

  - После спуска "пострадавшего", укладывания на землю, определения его состояния и доклада одного из членов бригады о состоянии "пострадавшего" - "Пострадавший" находится в состоянии клинической смерти!" (секундомер останавливается).

  - Перед началом второго подэтапа судейская бригада демонстрирует руководителю команды работоспособность тренажера.

  - При подготовке пострадавшего к реанимации, член бригады, оказывающий помощь, голосом комментирует свои действия.

  - Подэтап начинается после постановки задачи бригаде: начать по команде судьи реанимационные мероприятия по отраслевой методике и продолжать их до «оживления» пострадавшего или прибытия скорой помощи. Старший судья этапа дает команду "Начали!". Бригада приступает к работе, показывая технику реанимации и взаимодействие друг с другом. Заметив признаки «оживления», один из членов бригады докладывает об этом судьям.

  - В случае если бригада не успела реанимировать пострадавшего до прибытия скорой помощи (10 минут), то старший судья останавливает действия бригады и манекен считается не реанимированным.

  - После оформления протокола прохождения этапа, судьи этапа доводят до членов бригады количество баллов набранных ими на этапе с учетом поощрительных и штрафных баллов.

  - Руководитель работ ознакамливается с оформленным протоколом и подписывает его с указанием фамилии, имени, отчества, даты и времени подписания протокола. При несогласии с результатами оценок, выставленных судьями, руководитель работ после подписи пишет «имеется особое мнение» и готовит аргументированную апелляцию и не позднее 60 минут подает ее в Главную Судейскую комиссию.

  - Протокол проведения этапа  в течение 1 часа после завершения работ на этапе передается в Секретариат Соревнований.

- Критерии оценки действий бригады на этапе

  - Максимально возможное количество набранных баллов на этапе – 200,

- на первом подэтапе - 100;

- на втором подэтапе – 100.

  - Если при спуске бригада уронила «пострадавшего» или если «спасатель» при освобождении пострадавшего от действия электрического тока попадает под напряжение, то за первый подэтап бригаде выставляется оценка «0» баллов.

  - На первом подэтапе бригаде начисляется по одному поощрительному баллу за  каждые 10 секунд сэкономленного времени, за превышение нормы времени свыше 4 минут команде начисляются штрафные баллы, по одному баллу за каждые 5 секунд. Максимальное время выполнения первого подэтапа 5 минут. За превышение максимального времени команде выставляется оценка «0» баллов за подэтап.

  - Если в течение десяти полных минут реанимации «оживления» не происходит, то за второй подэтап бригаде выставляется оценка «0» баллов.

  - Этап № 2 оценивается по сумме баллов, набранных за первый и второй подэтапы.

- Оснащение этапа

  - Для проведения этапа организаторами соревнований оборудуется два рабочих места, где организаторы соревнований обеспечивают наличие:

| № п.п. | Наименование оборудования, материалов, приборов, такелажа | количество |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная железобетонная опора ВЛ 10 кВ | 1 |
|  | Однороликовый блок с приспособлением для крепления его к опоре | 2 |
|  | Капроновая или хлопчатобумажная веревка диаметром не менее 10 мм и длиной не менее двойной высоты опоры с карабином(26 м) | 2 |
|  | Манекен для спуска с опоры – имитатора «пострадавшего», до 70 кг | 2 |
|  | Манекен-тренажер «Гоша» | 2 |
|  | Аптечка первой помощи бригадная | 2 |
|  | Сигнализаторы напряжения индивидуальные «Радиус». | 5 |
|  | Переговорные устройства | 5 |
|  | Носилки (приспособление) для эвакуации «пострадавшего». | 2 |
|  | Боты диэлектрические (электроизолирующие) (размер 345) пара | 5 |
|  | Перчатки диэлектрические (электроизолирующие), пара | 5 |
|  | Заземлитель инвентарный | 2 |
|  | Пояс предохранительный монтерский | 3 |
|  | Лазы универсальные ЛУ (для ж/б опор трапецеидального сечения), пара | 2 |
|  | Когти-лазы монтерские ЛМТ 2 (для ж/б опор трапецеидального сечения), пара | 2 |
|  | Рукавицы брезентовые, пара | 4 |
|  | Кувалда 5кг | 2 |
|  | Штыковая лопата | 2 |
|  | Устройство для наброса на провода ВЛ | 3 |
|  | Салфетки, упаковка | 5 |
|  | Спирт этиловый медицинский | 100 мл. |

  - В случае использования командой собственных приборов, средств защиты, инструментов, приспособлений, они должны быть предъявлены судьям на этапе для проверки, и иметь необходимую документацию, подтверждающую правомерность их использования (сертификаты, заводские инструкции, данные о сроках испытания, поверки, калибровки в соответствии с НТД, действующими на территории стран-участниц соревнований).

При этом страны-участницы соревнований должны заблаговременно (до начала соревнований) проинформировать Главную судейскую комиссию и судей данного этапа о планируемом применении приборов с предоставлением соответствующей технической документации (паспорт прибора и т.п.) для возможности изучения.

- Перечень нормативно-технических документов

  - Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001 с изменениями 2003 г.;

  - Инструкция по спуску пострадавшего с опоры воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ включительно РД 34.03.701.;

  - Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. Утверждена членом Правления, техническим директором ОАО «РАО ЕЭС России» Б.В. Вайнзихером 21.06.07 г.;

  - Инструкция по эксплуатации и техническое описание тренажера «Гоша»;

  - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003;

  - Правила проведения противоаварийных тренировок персонала электрических станций и сетей Минэнерго СССР, СО 153-34.12.201-88 (РД 34.12.201-88);

  - Инструкция по переключениям в электроустановках, СО 153-34.20.505-2003;

  - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 34.03.201-97 (РД 34.03.204).

Приложение 1

к Положению о проведении Этапа №2

Задание на этап № 2

Выполнить работы в соответствии с положением об этапе №2.

Наименование работ: «Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на железобетонной опоре ВЛ-10 кВ и оказание ему доврачебной помощи».

| Место проведения работ |  | Полигон ОАО «Ленэнерго» пос. Терволово |
| --- | --- | --- |
| Наименование электрооборудования |  | Ф-5 ПС-777 опора №39/2 |
| Страна-участница соревнований |  |  |
| Предприятие |  |  |
| Команда № |  |  |

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по ЭБ | Обязанности по безопасному ведению работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мастер |  | V | Выдающий наряд, Руководитель работ |  |
|  | Электромонтер |  | IV | Допускающий, Производитель работ |  |
|  | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |
|  | Электромонтер |  |  | Член бригады |  |

| Максимальное количество баллов | Общее время на этап |
| --- | --- |
| 200 | 40 мин. |

Жалобы на здоровье отсутствуют, готовность к выполнению работы подтверждена. Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе.

| Старший судья этапа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Судьи этапа |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| С заданием ознакомлен: |  |  |  |  |
| Мастер |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  | дата |  | время |  |

Приложение 2

к Положению о проведении Этапа №2

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Фамилия И.О.

«       » ___________ 2014 г.

Протокол проведения этапа № 2

«Освобождение пострадавшего от действия электрического тока на железобетонной опоре ВЛ-10 кВ и оказание ему доврачебной помощи»

Наименование команды  ___________________________________________________

Страна  ___________________________________________________

Номер команды________   Дата ______________

Состав команды:

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер |  |  |  |  |
| 2 | Производитель работ |  |  |  |  |
| 3 | Член бригады |  |  |  |  |
| 4 | Член бригады |  |  |  |  |

Норма времени на выполнение этапа –          мин.

Время начала работ:                          ___________час. ____________мин.

Время окончания работ:                    ___________час. ____________мин.

Затраченное время:                                                         ____________мин.

Перечень выполняемых на этапе операций, подлежащих оценке:

Первый подэтап: Освобождение пострадавшего от действия электрического тока и снятие пострадавшего с опоры

| № | Последовательность | Оценка (балл) | Допущенные |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | технологических операций | Установ-ленная | Факти-ческая | ошибки и замечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проверка судьями наличия и правильного содержания записей в квалификационных удостоверениях, средств индивидуальной защиты бригады | 2 |  |  |
|  | Соответствие специальной одежды нормам и требованиям, общую готовность команды для выполнения этапа | 2 |  |  |
|  | «Освобождение пострадавшего и снятие с опоры». Проведение инструктажа по выполнению задания. Старший судья подает команду «Человек попал под напряжение» |  |  |  |
|  | Мастер оценивает сложившуюся обстановку, возможные риски для бригады. Определяет возможность для безопасного снятия пострадавшего с опоры | 5 |  |  |
|  | мастер распределяет обязанности между членами команды | 5 |  |  |
|  | Сообщение о несчастном случае диспетчеру, в том числе: | 6 |  |  |
|  | диспетчерский № энергообъекта, место | 1 |  |  |
|  | сообщение о том что случилось, кому сообщить | 2 |  |  |
|  | с кем произошел несчастный случай | 1 |  |  |
|  | правильность переговоров и корректность переговоров | 1 |  |  |
|  | сообщение должности и Ф.И.О. передавшего сообщение | 1 |  |  |
|  | Выполнение наброса, в том числе: | 20 |  |  |
|  | Заглубление бура в землю на глубину 500-600 мм на расстоянии не менее 8 м от опоры | 4 |  |  |
|  | Использование средств защиты: проверка и одевание диэлектричских (электроизолирующих) бот, проверка и одевание диэлектрических (электроизолирующих) перчаток | 5 |  |  |
|  | Отход от ВЛ в перпендикулярном направлении к ее оси так, чтобы быть на противоположной стороне от бура | 4 |  |  |
|  | Выполнение наброса | 7 |  |  |
|  | Действия электромонтеров по спуску пострадавшего, в том числе: | 35 |  |  |
|  | Перед подъёмом на опору осмотр лазов (дата испытания, исправность узлов и деталей) и пояса предохранительного (в целом и несущих элементов в отдельности) | 2 |  |  |
|  | Проверка устойчивости лазов и пояса предохранительного на опоре в метре от земли | 3 |  |  |
|  | Подъем на опору с приспособлением для снятия пострадавшего (оценивается аккуратность и травмобезопасность подъема) | 6 |  |  |
|  | Обвязка пострадавшего канатом, таким образом, чтобы он не выскользнул и при спуске находился в вертикальном положении (завязка на монтерском поясе или пропуск каната под руками петлей). | 6 |  |  |
|  | Открепление пострадавшего от опоры (отцепление фала предохранительного пояса и лазов от опоры) | 7 |  |  |
|  | Корректное обращение при спуске пострадавшего (не допускать ударов о части опоры, землю и т.п.) | 11 |  |  |
|  | Определение состояния пострадавшего, в том числе: | 25 |  |  |
|  | Расположение пострадавшего на ровной, жесткой поверхности. | 2 |  |  |
|  | Отсутствие подворотов рук, ног. | 2 |  |  |
|  | Определение сознания | 4 |  |  |
|  | Определение пульса (определяется в течение 10 секунд) | 6 |  |  |
|  | Реакция зрачков на свет (смотрят на обоих глазах). | 3 |  |  |
|  | Освобождение грудной клетки от стесняющей одежды | 2 |  |  |
|  | Ослабление поясного ремня | 2 |  |  |
|  | Освобождение дыхательных путей от инородных тел | 2 |  |  |
|  | Принятие решения о необходимости проведения реанимационных мероприятий (клиническая смерть) и доклад судье о принятом решении | 2 |  |  |
|  | Всего за первый подэтап | 100 |  |  |

Второй подэтап: Оказание первой помощи пострадавшему после поражения электрическим током

| № | Последовательность | Оценка (балл) | Допущенные |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | технологических операций | Установ-ленная | Факти-ческая | ошибки и замечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Определение состояния пострадавшего и подготовка к реанимации, в том числе: | 20 |  |  |
|  | Определение пульса на сонной артерии. Пульс определяется в течение 10 секунд | 3 |  |  |
|  | Реакция зрачков на свет (смотрят на обоих глазах) | 2 |  |  |
|  | Принятие решения о необходимости проведения реанимационных мероприятий (клиническая смерть). Проговорить голосом | 2 |  |  |
|  | Освобождение грудной клетки от стесняющей одежды | 3 |  |  |
|  | Ослабление поясного ремня | 2 |  |  |
|  | Освобождение дыхательных путей от инородных тел | 2 |  |  |
|  | Проверка отсутствия травм препятствующих реанимации | 2 |  |  |
|  | Поднятие ног | 2 |  |  |
|  | Правильное расположение спасателей по отношению к пострадавшему | 2 |  |  |
|  | Техника непрямого массажа сердца: | 30 |  |  |
|  | Определение места нажатия на грудную клетку (2-3 см выше мечевидного отростка) | 4 |  |  |
|  | Расположение рук («бабочка» – основание ладони перпендикулярно мечевидному отростку, большой палец не был направлен на спасателя), руки должны быть выпрямлены в локтях. | 4 |  |  |
|  | Правильность выполнения нажатий, (сохранность грудной клетки, мечевидного отростка) | 10 |  |  |
|  | Координация действий | 4 |  |  |
|  | Проведение наружного массажа сердца. | 4 |  |  |
|  | Отдача команды «Вдох», тому, кто проводит искусственное дыхание | 4 |  |  |
| 2 | Техника проведения искусственной вентиляции легких: | 30 |  |  |
|  | Максимальное запрокидывание головы | 4 |  |  |
|  | Зажатие носа | 4 |  |  |
|  | Захват подбородка, с его приподниманием | 4 |  |  |
|  | Контроль поступления воздуха в легкие Проговаривает «Вдох прошёл») | 3 |  |  |
|  | Контроль реакции зрачков, пульса на сонной артерии и информирует партнеров о состоянии пострадавшего | 4 |  |  |
|  | Осуществление защиты спасателя при вдохе | 4 |  |  |
|  | Правильность осуществления вдохов. Действия при попадании воздуха в желудок | 7 |  |  |
| 2 | Заключение о состоянии пострадавшего. | 5 |  |  |
| 2 | Смена участников реанимации каждые 2-3 минуты | 5 |  |  |
|  | Контроль за пострадавшим после успешно проведенных реанимационных мероприятий: | 10 |  |  |
|  | Положение пострадавшего после реанимации (перевод «пострадавшего» в стабильное положение) | 5 |  |  |
|  | Контроль наличия пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет до момента передачи пострадавшего судейской комиссии | 5 |  |  |
|  | Всего за второй подэтап | 100 |  |  |

Начало работы                    ч.                      мин.

Окончание работы                    ч.                      мин.

Норма времени на выполнение работ               мин.

Фактически затраченное время                          мин.

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:_________________________________________________

Старший судья

(Ф.И.О.)				          (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				          (подпись)

Судья

(Ф.И.О.)				          (подпись)

### Ознакомлены:

### Руководитель работ

Производитель работ

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:___________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Номинация | Оценка (в баллах) 0 - 10 |
| --- | --- |
|  | Старший судья | Судья 1 | Судья 2 | Средняя оценка |
| Мастер |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |
| Член бригады |  |  |  |  |

## Состав судейской бригады:

Старший судья этапа:   ______________               ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

Судьи этапа:           _________________              _____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

###### ________________                ____________________

(подпись)                                                                      (Ф.И.О.)

### С результатами ознакомлен:

Мастер          _____________            ___________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)

###### Дата ______________________                        Время________________