Международные соревнования персонала,

обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше 2009 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Ермолов В.Н.

______________________________

#### ПОЛОЖЕНИЕ

# о проведении этапа № 6

Тушение пожара в КРУН 10 кВ

г. Макинск

2009 г.

1. Общие указания

  - Бригада прибывает на этап в строго определенное время, указанное в графике соревнований на выполнение каждого из этапов.

  - Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 45 (сорок пять) минут.

  - При выполнении бригадой работ на этапе за нормативное время насчитывается 120 баллов.

  - Работы на этапе бригада выполняет по наряду-допуску с соблюдением технологии работ и мер безопасности и применением средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

  - Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на этапе производится включением секундомера с момента получения команды от старшего судьи.

  - Отсчет времени приостанавливается на период задержки работ по причинам, не зависящим от бригады.

  - Отсчет зачетного времени прекращается после сбора, укладки на место приспособлений, защитных средств, вывода бригады с рабочего места, закрытия наряда и доклада мастера судьям этапа об окончании работ. После закрытия наряда руководитель работ сдает наряд судьям этапа для проверки.

  - За экономию нормативного времени при выполнении работ на этапе бригаде начисляется по одному поощрительному баллу за каждую минуту сэкономленного времени при условии отсутствия нулевых оценок по отдельным операциям, а за просроченное время выполнения работ снимается один штрафной балл за каждую просроченную минуту.

  - Замечания, за которые снимаются штрафные баллы, записываются судьями этапа в протоколе выполнения работ в столбце «Примечание».

  - При грубых  нарушениях, которые могут привести к поражению членов бригады электрическим током или к падению с высоты, бригада   снимается с этапа,  баллы за этот этап ей не начисляются.

  - Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «попаданием работающего под напряжение» в процессе выполнения работы, следующие ситуации:

- приближение электромонтеров или применяемых ими такелажных средств и приспособлений к незаземленным токоведущим частям на расстояние менее допустимого ПТБ;

- заземление токоведущей части без проверки отсутствия напряжения;

- нарушение порядка наложения или снятия заземления;

- проникновение членов бригады за постоянные и временные ограждения;

- подъем электромонтера на конструкции незаземленного оборудования.

2. Условия проведения работ на этапе

- КРУН 10 кВ серии К-59, в котором необходимо выполнить работы по ремонту вакуумного выключателя, расположено на Полигоне ПС 220 кВ «Макинская»  и находится в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера Полигона.

- Связь с оперативно-диспетчерской службой осуществляется с применением средств связи, предоставленных  Принимающей стороной.

- КРУН 10 кВ условно является действующей электроустановкой и находится под напряжением.

- Руководитель работ получает от старшего судьи на этапе задание на выполнение работ.

- Оформленный Протокол проведения этап член судейской бригады передает в Секретариат не позднее, чем через 1 час после подписания.

3. Сценарий проведения этапа

3.1. Условное время происшествия – рабочий день. На Полигоне имеется добровольное пожарное формирование (ДПФ),  пожарного автомобиля нет.

3.2. В здании с размещенным в нем КРУН 10 кВ отсутствует телефонная связь, само здание располагается на расстоянии ( 400 м от главного щита управления Полигона. В нарушение требований правил пожарной безопасности первичные средства пожаротушения и индивидуальные защитные средства находятся в соседнем помещении здания на расстоянии ( 30 м от входа в помещение КРУН 10 кВ. Использование местного пожарного водопровода не возможно.

3.3. Для имитации пожара на этапе используется емкость размером 2,0•1,0•0,2м., в которую заливается 0,5 л бензина, 2,0 л солярки, 30 л воды.

3.4. Принимающая сторона обеспечивает этап бригадой подготовителей, состоящей из трех человек, в задачу которых входит подготовка горючей смеси и ее поджег. Поджег смеси должен осуществляться специальным факелом не менее чем за 0,5 мин. до начала  тушения.

3.5. Тушение пожара выполняется в соответствии с действующими в государствах-участниках нормативными документами.

3.6.  Перечень первичных средств пожаротушения и средств защиты:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Ванна для имитации очага пожара | 1 шт. |
| Каски с лицевым щитком (забралом) | 3 шт. |
| Красные флажки для обозначения очага пожара | 5 шт. |
| Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8 | 3 шт. |
| Огнетушитель порошковый типа ОП-5 | 3 шт. |
| Огнетушитель углекислотный типа ОУ-5 | 3 шт. |
| Рукавицы брезентовые | 3 шт. |
| Синие флажки для обозначения зоны задымления | 10 шт. |
| Репера и оградительная лента | В достаточном количестве |

3.7. В случае использования командой собственных средств защиты, инструментов, приспособлений, они должны быть предъявлены судьям на этапе для проверки, и иметь необходимую документацию, подтверждающую правомерность их использования (сертификаты, заводские инструкции, данные о сроках испытания).

3.8. Задача команды состоит в том, чтобы воспроизвести порядок своих действий в заданной ситуации до прибытия для тушения пожара членов ДПФ и начальника Полигона. По ходу этапа команда получает от судейской бригады дополнительные вводные команды по оперативной обстановке в зоне возгорания.

3.9. Начальник Полигона и члены ДПФ прибывают на место происшествия в течение 10 мин. с момента их оповещения.

3.10. После завершения этапа каждой командой бригада подготовителей сливает горючую смесь из емкости полностью и заполняет ее снова составом, указанным выше,  для очередной команды.

4. Последовательность операций при тушении пожара

4.1. Бригада в составе производителя работ и 2-х членов допущена по наряду к выполнению работ по ремонту вакуумного выключателя ВВ-10 кВ в ячейке № 1 в КРУН 10 кВ.

4.2. В результате нарушения правил пожарной безопасности, например, из-за курения на рабочем месте в момент производства работ с горючими жидкостями (нефрас или растворитель), произошло загорание обтирочной ветоши, пропитанной горючей жидкостью, что привело к возгоранию выключателя.

4.3. Мастер направляет одного члена бригады на главный щит управления с докладом диспетчеру Полигона о факте пожара в КРУН 10 кВ.

4.4. Совместно с другим членом бригады мастер направляется за первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты.

4.5. Мастер выбирает и проверяет на месте годность первичных средств пожаротушения (визуально на целостность, на наличие на огнетушителях бирок со сроком освидетельствования).

4.6. По прибытии на место пожара мастер оценивает возможность входа в помещение КРУН 10 кВ для тушения возгорания.

4.7. Мастер инструктирует члена бригады, и они приступают к тушению пожара ремонтируемого выключателя порошковыми огнетушителями.

4.8. Мастер в соответствии с классом пожара выбирает порошковые огнетушители и средства индивидуальной защиты, проводит инструктаж члену бригады по безопасному тушению пожара.

4.9. Мастер и член бригады надевают брезентовые рукавицы, каски с лицевым щитком (забралом).

4.10. Мастер и член бригады тушат модельные очаги пожара с соблюдением необходимых мер безопасности.

4.11. По прибытии к очагу возгорания начальника Полигона и членов ДПФ бригада поступает в их распоряжение и выполняет поручения Руководителя тушения пожара.

5. Перечень нормативных документов

5.1. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

5.2. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий.

5.3. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.

5.4. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним. РД 34.03.603.

5.5. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. СО 34.0-03.702-99 (РД 153-34.0-03.702-99).

ЗАДАНИЕ НА ЭТАП №6

Наименование работ:  Тушение пожара, возникшего в результате неосторожного обращения с огнем при проведении ремонта вакуумного выключателя в ячейке КРУН 10 кВ

Место проведения работ:                        ПС 220/110/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   КРУН 10 кВ

Страна-участница соревнований _______________________________________

Команда №___________________________________________________________

Предприятие_________________________________________________________

Жалобы на здоровье отсутствуют,  готовность к выполнению работы подтверждена.  Бригада проинструктирована и допущена к выполнению работ на этапе:

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ | Подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

| Нормативное количество баллов | Нормативное время на этап |
| --- | --- |
| 120 | 45 мин. |

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

С заданием ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

УТВЕРЖДАЮ

Главный судья соревнований

________________ Ермолов В.Н.

«       » сентября 2009 г.

ПРОТОКОЛ

проведения этапа №6

Тушение пожара в КРУН 10 кВ

Дата _________________

Место проведения работ:                        ПС 220/110/10 кВ «Полигон»

Наименование электрооборудования:   КРУН 10 кВ

Страна-участница соревнований ___________________________________________

Команда №_______________________________________________________________

Предприятие_____________________________________________________________

| № | Состав команды | Фамилия И.О. | Группа по электробе-зопасности | Лицо, ответственное за безопасное проведение работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование операций | Оценка в баллах | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. оценка за операцию | Общая оценка судей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Отправка мастером одного члена бригады на главный щит управления для сообщения диспетчеру Полигона о факте пожара в КРУН 10 кВ | 10 |  |  |
| 2. | Доклад члена бригады о возгорании диспетчеру Полигона (членам судейской бригады) | 10 |  |  |
| 3. | Совместно с другим членом бригады мастер направляется за первичными средствами пожаротушения | 10 |  | п. 2.8.2 ПОТ РМ-016-2001 |
| 4. | Выбор и проверка мастером и членом бригады первичных средств пожаротушения | 10 |  |  |
| 5. | Оценка мастером возможности входа в помещение КРУН 10 кВ для тушения пожара: | 30 |  |  |
| 5.1. | Вводная команда: при входе в помещение видимость менее 5 метров, Ваши действия? * |  |  |  |
|  | - бригада в помещение не входит, тушение не проводит, дожидается прибытия начальника Полигона и членов ДПФ; | 10 |  | п. 27.5 ППБ. |
| 5.2. | Вводная команда: при входе в помещение видимость более 5 метров, очаг пожара только в рабочей зоне, куда была допущена бригада. Ваши действия? * |  |  |  |
|  | - бригада входит в помещение и тушит очаг пожара; | 10 |  | п. 1.9.; 28.1 ППБ. |
| 5.3. | Вводная команда: при входе в помещение видимость более 5 метров, очаг пожара распространился за рабочую зону, куда была допущена бригада (кабельные лотки, ячейки, находящиеся под напряжением). Ваши действия? * |  |  |  |
|  | - бригада может тушить пожар только в пределах рабочей зоны, куда была допущена, тушение пожара за пределами рабочей зоны недопустимо. | 10 |  | п. 1.2.8.; 1.4.2.; 2.8.2 ПОТ РМ-016-2001 |
| 6. | Проведение мастером инструктажа члену бригады | 10 |  |  |
| 7. | Оценка практических действий по тушению пожара в ячейке КРУН 10 кВ: | 40 |  |  |
|  | - оценка используемых членами бригады мер безопасности и эффективности действий при тушении пожара. |  |  |  |
| 8. | Всего баллов по операциям этапа | 120 |  |  |
| 9. | Снято баллов (штрафные баллы) |  |  |  |
| 10. | Начислено баллов (поощрительные баллы) |  |  |  |
| 11. | Всего начислено баллов за выполнение этапа |  |  |  |

*  Примечания:

1) Вводная членам команды дается следующим образом: с помощью флажков красного и синего цвета создаются макеты очага возгорания и зоны задымления.

2) Команде предлагается сформулировать по макетам текущую обстановку в зоне возгорания, в помещении и последовательность своих действий в сложившейся ситуации.

Норма времени на выполнение работ на этапе - 45 мин.

| Начало работ | час | мин |
| --- | --- | --- |
| Окончание работ | час | мин |
| Затрачено времени | час | мин |
| Экономия времени | час | мин |
| Перерасход времени | час | мин |

Начислено дополнительно баллов (краткое описание причин):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Снято дополнительно баллов (краткое описание причин):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Всего начислено баллов с учетом дополнительного снятия и начисления:

__________________________________________________________________________

Предложение в Главную судейскую  комиссию: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Состав судейской бригады:

## Старший судья этапа:    ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Судьи этапа:                   ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

______________           ____________________

(подпись)                                                         (Ф.И.О.)

С результатом ознакомлен:

Руководитель работ      ______________           ____________________

(подпись)                                                          (Ф.И.О.)

Дата ______________________                        Время________________

# Footnotes

При выполнении работ на этапе бригада пользуется нормативными документами своего государства