Электроэнергетический Совет

Содружества  Независимых  Государств

УТВЕРЖДЕН Решением Электроэнергетического Совета СНГ Протокол № 38 от 15 октября 2010 года

# РЕЕСТР

нормативных технических документов

по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем 
государств-участников СНГ

### Предисловие

Электроэнергетический Совет СНГ образован в соответствии с межправительственным Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств  от 14 февраля 1992 года. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение принят на заседании Совета глав правительств СНГ 22 ноября 2007 года.

В состав Электроэнергетического Совета СНГ входят Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.

В соответствии с Положением об Электроэнергетическом Совете СНГ, утвержденным Решением Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года, целью Электроэнергетического Совета СНГ является проведение совместных и скоординированных действий государств-участников Содружества в области электроэнергетики, направленных на обеспечение устойчивого и надежного электроснабжения экономики и населения государств-участников Содружества на основе эффективного функционирования объединенных энергетических систем государств-участников СНГ.

Электроэнергетический Совет СНГ наделен функцией регламентации технических правил параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников Содружества  Независимых Государств.

Настоящий Реестр создан в соответствии с пунктом 1.4 Положения о порядке разработки, согласования и утверждения единой для государств-участников СНГ нормативно-технической документации по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем, утвержденного Решением 25-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ (п.п. 1 пункта 7 Протокола № 25 от 10 июня 2004 года).

Введение

Настоящий Реестр нормативных технических документов по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ (далее - Реестр) создается в соответствии с Положением о порядке разработки, согласования и утверждения единой для государств-участников СНГ нормативно-технической документации по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем (ИКЭС-ПО-001-2004).

Ведение Реестра осуществляет Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ.

Реестр построен в виде трех таблиц.

Таблицы имеют следующие наименования:

Т а б л и ц а 1 - Разрабатываемые документы

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

Т а б л и ц а 3 - Действующие документы

Каждая таблица состоит из пяти граф:

Первая графа – номер таблицы и порядковый номер документа в таблице, например, для Таблицы 1 – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д., для Таблицы 2 – 2.1, 2.2, 2.3 и т.д.

Вторая графа – порядковый номер документа, состоящий из аббревиатуры «ИКЭС» (Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ), индекса вида документа из числа ниже перечисленных, регистрационный номер документа и четыре цифры года регистрации, например, «ИКЭС-ПО-002-2004».

Третья графа - название нормативно-технического документа.

Четвертая графа - наименование органа государства-участника СНГ, принявшего документ.

Пятая графа – текст краткой аннотации документа, в которой указываются области рекомендуемого распространения документа.

Для документов, разработанных в рамках Электроэнергетического Совета СНГ, обозначение состоит из аббревиатуры ИКЭС (Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ), индекса вида документа из числа нижеперечисленных, регистрационный номер документа и четыре цифры года регистрации (например, «ИКЭС-ПО-002-2004»).

Используются следующие индексы вида документа:

Методика – МТ;

Методические указания – МУ;

Номенклатура – НО;

Нормы – НР;

Правила – ПР;

Руководство по ремонту – РР;

Технологическая инструкция по ремонту – ТР;

Технологическая инструкция по строительству – ТС;

Технологическая инструкция по монтажу – ТМ;

Технологическая инструкция по эксплуатации – ТИ;

Типовая энергетическая характеристика – ТХ;

Типовое должностное положение – ТП;

Отраслевой стандарт – ОС;

Положение – ПО;

Технические условия – ТУ.

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Межгосударственный стандарт по технике безопасности при эксплуатации электроустановок в электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ |  | Разрабатывается в соответствии с "Программой разработки технических регламентов в области электроэнергетики в целях обеспечения надежной параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ". |
| 1.2. |  | Межгосударственный стандарт "Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ" |  | Стандарт устанавливает основные требования по проектированию воздушных линий электропередачи переменного тока напряжением 35-750 кВ в энергосистемах государств – участников СНГ. |
| 1.3. |  | Межгосударственный стандарт "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока напряжением 35-750 кВ" |  | Стандарт устанавливает основные требования по проектированию электрической части подстанций и переключательных пунктов переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ в энергосистемах государств – участников СНГ. |
| 1.4. |  | Стандарт, определяющий основные параметры качества электроэнергии и их нормы на различных номинальных напряжениях межгосударственных линий электропередачи. |  | Стандарт, определяющий основные показатели, по которым контролируется качество межгосударственных перетоков электроэнергии, допустимые величины отклонений основных параметров качества электроэнергии на МГЛЭП. |
| 1.5. |  | Технические требования к регистраторам параметров качества электроэнергии на межгосударственных линиях электропередачи. |  | Документ, которым регламентируются технические требования, метрологические и функциональные характеристики регистраторов параметров качества электроэнергии, а также требования к созданию автоматизированных систем контроля параметров качества электроэнергии на МГЛЭП. |

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 3 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | ИКЭС-ПО-001-2004 | Положение о порядке разработки, согласования и утверждения единой для государств-участников СНГ нормативно-технической документации по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №25 от 10 июня 2004 г. | Целью Документа является создание взаимосогласованных условий для формирования на основе обобщения опыта нормативно-технических документов, рекомендуемых для использования в электроэнергетике государств Содружества и при устройстве и функционировании межгосударственных электрических сетей. |
| 4.2. | ИКЭС-ТИ-002-2006 | Инструкция по расследованию технологических нарушений в работе межгосударственных электроэнергетических объектов | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №30 от 13 октября 2006 г. | В Документе регламентированы основные требования к расследованию технологических нарушений, установлена классификация нарушений, содержание и характер событий, порядок расследования и оформления его результатов. Приведена рекомендуемая форма и содержание Акта расследования. |
| 4.3. | ИКЭС- ТИ-003-2007 | Типовая инструкция по предотвращению развития и ликвидации нарушений параметров допустимых режимов параллельной работы энергосистем синхронной зоны стран СНГ и Балтии | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №31 от 29 мая 2007 г. | Документ включает общие вопросы организации взаимодействия диспетчерского персонала Сторон при предотвращении развития и ликвидации нарушений параметров допустимого режима, охватывающих энергосистемы сопредельных государств, а также указания по действиям диспетчерского персонала при возникновении недопустимых изменений контролируемых параметров режима, при аварийных отключениях линий электропередачи и оборудования на приграничных объектах, при возникновении асинхронного режима и аварийного разделения энергосистем. |
| 4.4. | ИКЭС-ПО-004–2007 | Положение о взаимоотношениях оперативного персонала включенных на параллельную (синхронную) работу энергосистем сопредельных государств | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №31 от 29 мая 2007 г. | Документ содержит характеристику общих задач и принципов оперативного управления в международной синхронной зоне стран СНГ и Балтии. Определены общие положения по взаимоотношениям оперативно-диспетчерского персонала национальных энергосистем, его взаимодействие при планировании режимов и управления ими, производстве переключений, оформления и разрешение ремонтных заявок. |
| 4.5. | ИКЭС- Р-005–2008 | Регламент учета межгосударственных перетоков электроэнергии | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №33 от 23 мая 2008 г. | Определение точек учета перетоков электроэнергии, требования к измерительным системам, количество, типы и классы точности счетчиков, регламент обмена документами, требования к автоматизированным системам учета. Разрешение спорных вопросов. |
| 4.6. | ИКЭС-МТ-006–2008 | Методика определения и отнесение потерь в межгосударственных линиях электропередачи | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №34 от 24 октября 2008 г. | Алгоритм определения потерь, исходя из количества и мест установки приборов учета, порядок расчета при почасовом учете перетоков электроэнергии и по временным зонам, порядок определения допустимых потерь и обмена информацией. |
| 4.7. | ИКЭС – МТ-007-2008 | Методика определения величины и размещения резервов активной мощности для регулирования частоты и перетоков | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №30, от 13 октября 2006 г. | Целью документа является определение порядка расчета величин и размещения первичного, вторичного и третичного резервов активной мощности в энергосистемах стран СНГ и Балтии для целей регулирования частоты и перетоков. Методика описывает алгоритм расчета требуемых резервов активной мощности в энергосистемах стран СНГ и Балтии. Приведены примеры расчета требуемых величин резервов. |
| 4.8. | ИКЭС – ПР-008-2008 | Правила планирования графиков перетоков электроэнергии | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №31 от 29 мая 2007 г. | Документ определяет цели и задачи, решаемые на этапах годового, месячного и суточного планирования, порядок согласования графиков межгосударственных перетоков электроэнергии (мощности) в долгосрочном и краткосрочном интервалах. |
| 4.9. | ИКЭС – ПР-009-2008 | Правила регулирования напряжения и перетоков реактивной мощности | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №31 от 29 мая 2007 г. | Целью документа является определение общих принципов регулирования напряжения и перетоков реактивной мощности при параллельной работе энергосистем стран СНГ и Балтии. |
| 4.10. | ИКЭС – ПР-010-2008 | Правила и рекомендации по регулированию частоты и перетоков | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №32 от 12 октября 2007 г. | Целью документа является установление требований и рекомендаций по регулированию режимов работы параллельно работающих энергосистем стран СНГ и Балтии при регулировании режимов работы по частоте и перетокам в нормальных условиях работы, а также в условиях аварийных отключений. Определены требования к качеству регулирования частоты (первичному, вторичному, третичному), к электростанциям и потребителям, привлекаемым к регулированию, к техническим средствам и программному обеспечению систем вторичного регулирования и центральным регуляторам, к коррекции синхронного времени. |
| 4.11. | ИКЭС – ПО-011-2008 | Положение о релейной защите и АПВ (РЗА) межгосударственных линий электропередачи и смежных с ними систем сборных шин и автотрансформаторов | Документ подготовлен и принят КОТК, утвержден решением КОТК, Протокол 5-го заседания КОТК от 14-15 апреля 1997г. | Настоящее положение распространяется на устройства РЗА межгосударственных ВЛ 220-750 кВт, связывающих энергетические системы стран СНГ, и на смежных с ними систем шин и АТ Целью документа является регламентация принципов выполнения и организация устройства РЗА на межгосударственных ВЛ и смежных с ними системных шин и АТ. |
| 4.12. | ИКЭС – ПО-012-2008 | Положение об устройствах автоматики ликвидации асинхронного режима на межгосударственных линиях электропередачи | Документ подготовлен и принят КОТК, утвержден решением КОТК, Протокол 5-го заседания КОТК от 14-15 апреля 1997г. | Настоящее положение распространяется на устройства АЛАР на межгосударственных ВЛ 110-750 кВ, связывающих энергетические системы совместно (параллельно) работающих стран. Целью документа является регламентация принципов выполнения и организации эксплуатации устройств АЛАР. |
| 4.13. | ИКЭС – ПО-013-2009 | Положение о релейной защите (РЗ) и автоматическом повторном включении (АПВ) межгосударственных линий электропередачи (ЛЭП) и смежных с этими ЛЭП систем шин и автотрансформаторов (АТ) | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №36 от 24 октября 2009 г. | Положением регламентируются принципы выполнения и организация эксплуатации устройств релейной защиты и АПВ межгосударственных ЛЭП 220 - 750 кВ, связывающих энергетические системы стран СНГ, и смежных с этими ЛЭП систем шин и автотрансформаторов. |
| 4.14. | ИКЭС-ПО-014-2008 | Положение о проведении международных противоаварийных тренировок диспетчерского персонала энергосистем стран СНГ и Балтии | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №34 от 24 октября 2008 г. | Положение регламентирует необходимые организационно-технические мероприятия, направленные на совершенствование работы диспетчерского персонала диспетчерских центров энергосистем стран СНГ и Балтии для обеспечения надежной синхронной работы национальных энергосистем, порядок организации тренировок, определение состава участников, техническое обеспечение тренировок. |
| 4.15. | ИКЭС-ПО-015-2008 | Положение о проведении международных соревнований (конкурсов) диспетчерского персонала энергосистем стран СНГ и Балтии | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №34 от 24 октября 2008 г. | Положение регламентирует организационно-технические мероприятия, направленные на совершенствование работы диспетчерского персонала синхронной зоны стран СНГ и Балтии для обеспечения надежной параллельной работы национальных энергосистем. Основные задачи документа: -определение целей и задач, решаемых в процессе международных соревнований; -определение состава рабочих органов конкурса, требований к участникам; -определения условий и порядка проведения; -определение порядка судейства и систем оценок. |
| 4.16. | ИКЭС-МТ-016-2008 | Основные рекомендации по измерениям перетоков мощности | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №34 от 24 октября 2008 г. | Документ содержит общие рекомендации, которые должны учитывать национальные диспетчерские центры стран СНГ и Балтии, для организации измерений перетоков мощности по МГЛЭП напряжением 110 кВ и выше. Рекомендации призваны обеспечить единство подходов, унификации технических параметров обмена данными между национальными диспетчерскими центрами стран СНГ и Балтии при разработке методов измерения перетоков мощности в рамках модернизации существующих или внедрения новых систем сбора и передачи информации, входящих в системы диспетчерского контроля, обработки и отображения информации. |
| 4.17. | ИКЭС-МТ-017-2009 | Основные технические рекомендации к средствам регулирования частоты и перетоков активной мощности | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №35 от 29 мая 2009 г. | Документ устанавливает рекомендации, которые могут быть учтены органами оперативно-диспетчерского управления параллельно работающих энергосистем стран СНГ и Балтии при создании и развитии систем автоматического (оперативного) регулирования режимов работы по частоте и перетокам активной мощности. Выполнение рекомендаций позволит наилучшим образом использовать выгоды параллельной работы энергосистем стран СНГ и Балтии, обеспечить поддержание требуемой частоты электрического тока и повысить надежность работы каждой энергосистемы и энергообъединения в целом. |
| 4.18. | ИКЭС-МТ-018-2009 | Методика мониторинга участия энергосистем стран СНГ и Балтии в регулировании частоты и перетоков активной мощности | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №35 от 29 мая 2009 г. | В соответствии с методикой производится контроль участия каждой из параллельно работающих энергосистем стран СНГ и Балтии в регулировании частоты и перетоков активной мощности и должен осуществляться мониторинг выполнения энергосистемами действующих правил в части управления режимами по частоте и перетокам при параллельной работе. Методика предназначена для организаций, осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в параллельно работающих энергосистемах стран СНГ и Балтии. |
| 4.19. | ИКЭС-ПО-019-2009 | Общие положения по системе противоаварийной автоматики энергообъединения ЕЭС/ОЭС | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №35 от 29 мая 2009 г. | Положение устанавливает: -общие принципы построения, эксплуатации и развития системы противоаварийной автоматики энергообъединения ЕЭС/ОЭС; -регламенты взаимодействия организаций, осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в энергосистемах стран СНГ и Балтии по построению, эксплуатации и развитию системы ПА энергообъединения ЕЭС/ОЭС. Положения документа определяют технические требования к устройствам ПА и системе сбора и передачи информации, необходимой для функционирования ПА. |
| 4.20. | ИКЭС – ПО-020-2009 | Положение о взаимодействии метрологических служб электроэнергетики в едином метрологическом пространстве СНГ | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №13 от 20 августа 1998 г. | Положение определяет порядок взаимодействия центральных органов метрологических служб электроэнергетики государств - участников Электроэнергетического Совета СНГ в части обеспечения единства измерений и создания единого метрологического пространства СНГ, а также порядок финансирования работ и правовые отношения участников Соглашения. |
| 4.21. | ИКЭС – ПР-021-2009 | Типовые правила учета и контроля перемещения электроэнергии между электроэнергетическими системами государств-участников СНГ | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол №24 от 10 октября 2003 г. | Правила предназначены для определения количества перемещенной электроэнергии по межгосударственным линиям электропередачи всех классов напряжений за расчетный период и фиксацию значений мощности на согласованном интервале времени; контроля за соблюдением Сторонами заданных им режимов и балансов выработки и потребления электроэнергии; учета временных интервалов при наличии необходимости определения количества перемещенной электроэнергии в разных временных зонах. |
| 4.22. | ИКЭС – НО-022-2009 | Унифицированный формат макета обмена данными по учету межгосударственных перетоков электроэнергии | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 33 от 23 мая 2008 г. | Настоящий документ устанавливает формат взаимообмена данными по учету электроэнергии на межгосударственных линиях электропередачи между национальными автоматизированными системами коммерческого учета электроэнергии (далее – АСКУЭ) стран СНГ. В качестве основных источников данных по учету электроэнергии должны использоваться Центральные базы данных АСКУЭ. Положения настоящего документа распространяются на участников электроэнергетического рынка стран СНГ. |
| 4.23. | ИКЭС – ПР-023-2009 | Правила освидетельствования измерительного комплекса учета электрической энергии на межгосударственных линиях электропередачи | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 33 от 23 мая 2008 г. | Правила устанавливают порядок проведения освидетельствования измерительного комплекса учета электрической энергии и предназначены для государств-участников Содружества Независимых Государств. Освидетельствование измерительного комплекса учета электроэнергии проводится в следующих случаях: при вводе в эксплуатацию измерительного комплекса; при составлении договоров между субъектами оптового рынка электрической энергии; в случае выхода из строя или плановой замены одного или нескольких средств измерений, входящих в состав измерительного комплекса; по окончании срока действия акта освидетельствования измерительного комплекса. |
| 4.24. | ИКЭС – НР-024-2009 | Метрология. Термины и определения в электроэнергетике. Дополнение к Рекомендациям по межгосударственной стандартизации "Метрология. Основные термины и определения" | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 33 от 23 мая 2008 г. | Настоящий нормативный документ содержит дополнительные термины и определения, не включенные в национальные законодательства об обеспечении единства измерений государств - участников СНГ и в Рекомендации по межгосударственной стандартизации "Метрология. Основные термины и определения" РМГ 29-99, а также термины с определениями, адаптированными для электроэнергетики. |
| 4.25. | ИКЭС – ПО-025-2009 | Положение о проведении Международных соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли СНГ | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 36 от 24 октября 2009 г. | Положение определяет основные цели и задачи соревнований, порядок их организации, проведения, финансирования, а также поощрения победителей. |
| 4.26. | ИКЭС – ПО-026-2009 | Положение о судействе Международных соревнований профессионального мастерства специалистов электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 36 от 24 октября 2009 г. | Положение определяет состав и порядок назначения судейского корпуса, его функции и организацию судейства Международных соревнований. |
| 4.27. | ИКЭС-ПО-027-2010 | Типовое положение об организации оперативно-диспетчерского управления параллельной работой энергосистем | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 38 от 15 октября 2010 г. | Настоящее положение регламентирует взаимоотношения диспетчерских центров энергосистем по организации оперативно-диспетчерского управления параллельной работой энергосистем. |
| 4.28. | ИКЭС-ПО-028-2010 | Типовое положение об организации оперативно-диспетчерского управления параллельной работой энергосистем | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 38 от 15 октября 2010 г. | Положение регламентирует взаимоотношения диспетчерских центров энергосистем по организации оперативно-диспетчерского управления параллельной работой энергосистем. |
| 4.29. | ИКЭС- Р-029-2010 | Типовой регламент формирования, внесения изменений и актуализации расчетной модели параллельно работающих энергосистем | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 38 от 15 октября 2010 г. | Регламент определяет принципы формирования расчетной модели энергосистем, порядок внесения изменений и актуализации расчетной модели. |
| 4.30. | ИКЭС- Р-030- 2011 | Технический регламент "О безопасности электрических сетей" | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 39 от 27 мая 2011 г. | Технический регламент устанавливает порядок идентификации и требования безопасности к объектам межгосударственных электрических сетей, а также требования по оценке их соответствия требованиям, установленным настоящим регламентом. |
| 4.31. | ИКЭС- ПР-031- 2011 | Порядок расчета и утверждения коэффициентов коррекции по частоте для энергосистем стран–участниц параллельной работы | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 39 от 27 мая 2011 г. | Документом устанавливается порядок расчета и утверждения коэффициентов коррекции по частоте для параллельно работающих энергосистем стран СНГ и Балтии для целей регулирования частоты и перетоков. |
| 4.32. | ИКЭС- ПР-032- 2011 | Порядок определения межгосударственных сечений/сечений экспорта-импорта электроэнергии для общего электроэнергетического рынка государств-участников СНГ | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 40 от 21 октября 2011 г. | Порядок определяет методологические подходы к формированию межгосударственных сечений/сечений экспорта-импорта (далее - сечение) между государствами-участниками СНГ, в том числе при осуществлении трансграничной торговли электрической энергией с третьими странами, на этапе 1 стадии 1 формирования общего электроэнергетического рынка государств–участников СНГ. Порядок предназначен для определения сечений, по которым определяются суммарные значения планируемых и фактических межгосударственных поставок при осуществлении трансграничной торговли. |
| 4.33. | ИКЭС- Р-033- 2011 | Технический регламент "О безопасности гидротехнических сооружений электрических станций" | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 40 от 21 октября 2011 г. | Технический регламент устанавливает порядок идентификации и требования безопасности к гидротехническим сооружениям электрических станций, а также требования по оценке их соответствия требованиям, установленным настоящим регламентом. |
| 4.34. | ИКЭС- ТУ-034- 2012 | Технические требования к автоматике ликвидации асинхронных режимов в энергообъединении ЕЭС/ОЭС | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 41 от 25 мая 2012 г. | Документ определяет назначение, функции, условия применения автоматики ликвидации асинхронных режимов (АЛАР) и общие технические требования к устройствам АЛАР в энергообъединении ОЭС/ЕЭС. |
| 4.35. | ИКЭС- ОС-035- 2012 | Межгосударственный стандарт "Организация работы с персоналом в электроэнергетике государств-участников СНГ" | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 42 от 19 октября 2012 г. | В Стандарте изложены требования к формам и содержанию деятельности работодателей, нанимателей по обеспечению и постоянному контролю готовности работников к выполнению возложенных на них функций, а также непрерывному повышению их квалификации. |
| 4.36. | ИКЭС- МТ-036- 2012 | Типовая методика выполнения измерений потерь напряжения в линиях соединения счетчика с трансформатором напряжения | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 42 от 19 октября 2012 г. | Методика устанавливает порядок выполнения измерений потерь напряжения в линиях присоединения счетчика электроэнергии к трансформатору напряжения в условиях эксплуатации без вывода трансформатора напряжения из работы. |
| 4.37 | ИКЭС- МТ-037- 2012 | Типовая методика выполнения измерений вторичной нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 42 от 19 октября 2012 г. | Методика устанавливает порядок выполнения измерений вторичной нагрузки стационарных электромагнитных измерительных трансформаторов тока изготовленных по ГОСТ 7746 в диапазоне от 0,01 до 100 Ом или в диапазоне от 0,01 до 500 В·А в условиях эксплуатации без отключения вторичных цепей. |
| 4.38 | ИКЭС- МТ-038- 2012 | Типовая методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов напряжения в условиях эксплуатации | Документ утвержден Решением ЭЭС СНГ, Протокол № 42 от 19 октября 2012 г. | Методика устанавливает порядок выполнения измерений мощности нагрузки стационарных электромагнитных измерительных трансформаторов напряжения по ГОСТ 1983 в диапазоне от 7 до 1200 В·А в условиях эксплуатации без отключения вторичных цепей. |