Электроэнергетический Совет

Содружества  Независимых  Государств

На Портал

##### РЕЕСТР

разрабатываемых, пересматриваемых, законченных разработкой и действующих национальных нормативно-технических документов

по обеспечению параллельной работы и системной надежности электроэнергетических систем СНГ и ОЭС Балтии

Москва

2005 г.

Предисловие

Электроэнергетический Совет СНГ образован в соответствии с Соглашением о координации межгосударственных отношений в области электроэнергетики Содружества Независимых Государств, подписанным главами правительств государств Содружества 14 февраля 1992 г.

В состав Электроэнергетического Совета СНГ входят по должности первые руководители органов управления электроэнергетикой - полномочные представители государств - членов Совета: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины.

Целью Электроэнергетического Совета является проведение совместных и скоординированных действий государств-участников Содружества в области электроэнергетики, направленных на обеспечение устойчивого и надежного электроснабжения экономики и населения государств-участников Содружества на основе эффективного функционирования объединенных энергетических систем государств-участников СНГ.

Электроэнергетический Совет наделен функцией регламентации технических правил параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников Содружества  Независимых  Государств  (Решение  Экономического совета СНГ от 11 марта 2005 года).

Настоящий Реестр создан в соответствии со статьей 4 Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ установившей, что "для обеспечения параллельной работы электроэнергетических систем государств Стороны разрабатывают и соблюдают необходимые взаимосогласованные режимные, технические и технологические условия, регламенты, положения и правила параллельной работы своих электроэнергетических систем, своевременно информируя друг друга о введении и использовании новой нормативной документации", а также Положением о порядке разработки, согласования и утверждения единой для государств-участников СНГ нормативно-технической документации по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем.

Реестр позволяет осуществлять мониторинг действующих национальных нормативно-технических документов.

Введение

Настоящий Реестр разрабатываемых, пересматриваемых, законченных разработкой и действующих нормативно-технических документов (НТД) по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем и системной надежности электроэнергетических систем СНГ и ОЭС Балтии  (далее - Реестр) создается в целях реализации статьи 4 Договора

Ведение Реестра осуществляет Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ.

Реестр построен в виде четырех таблиц.

Таблицы имеют следующие наименования:

Т а б л и ц а 1 - Разрабатываемые документы

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

Т а б л и ц а 3 - Законченные разработкой документы

Т а б л и ц а 4 - Действующие документы

Каждая таблица состоит из пяти граф:

Первая графа – номер таблицы и порядковый номер документа в таблице, например, для Таблицы 1 – 1.1, 1.2, 1.3…, для Таблицы 2 – 2.1, 2.2, 2.3 и т.д..

Вторая графа – обозначение документа в соответствии с индексацией, принятой в отдельных  государствах-участниках СНГ.

Третья графа - название нормативно-технического документа.

Четвертая графа – наименование органа государства-участника СНГ, принявшего документ

Пятая графа - текст краткой аннотации документа, в которой указываются области рекомендуемого распространения документа.

Согласно Положению о порядке разработки, согласования и утверждения единой для государств-участников СНГ нормативно-технической документации по обеспечению параллельной работы электроэнергетических систем (ИКЭС-ПО-001-2004) индексация национальных НТД, включаемых в Реестр, соответствует принятой в каждом государстве Содружества.

Регистрация НТД осуществляется по каждому государству-участнику СНГ в алфавитном порядке:

Азербайджанская Республика

Республика Армения

Республика Беларусь

Грузия

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Республика Молдова

Российская Федерация

Республика Таджикистан

Туркменистан

Республика Узбекистан

Украина

### РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 3 -  Законченные разработкой документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 4 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Технический регламент (ТР) №1933-Н от 23.11.2006 г | Правила безопасности эксплуатации электроустановок | ПравительствоРеспублики Армения | Настоящий тех-нический регла-мент распростра-няется на услуги предоставля-ющие, незави-симо от собстве-нности, владель-цами электро-установок пере-менного тока выше 50 В и постоянного тока выше 120 В. |
| 4.2. | TP №1943-H от 21.12.2006 г. | Общие требования для устройств элек-троустановок | ПравительствоРеспублики Армения | Данный тех-нический регла-мент распростра-няется на новые строящиеся и реконструирующиеся электроуста-новки постоян-ного и пере-менного тока напряжением до 500 кВ, в том числе и на электрооборудо-вания специаль-ных установок, которые иден-тичны элект-роустановкам в данном техничес-ком регламенте. |
| 4.3. | TP №1922-H от 23.11.2006 г. | Требования безопас-ности к коммутаци-онным электрическим аппаратам напряже-нием выше 1000 В. | Правительство Республики Армения | В данном техни-ческом регла-менте при-ведены требова-ния безопас-ности, марки-ровки,транспорт-ировки, для ком-мутационных электрических аппаратов нап-ряжением выше 1000 В. |
| 4.4. | TP № 1925-Н от 23.12.2004 г. | Электромагнитная совместимость | Правительство Республики Армения | Техническим рег-ламентом устана-вливаются требо-вания электро-магнитной сов-местимости для технических средств. |
| 4.5. | TP № 961-H от 12.07.2007 г. | Канализация электроэнергии | Правительство Республики Армения | Технический рег-ламент распрост-раняется на новые строящи-еся и реконструи-рующиеся электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 500 кВ. |
| 4.6. | TP № 150-Н от 03.02.2005 г. | Требования для низковольтных устройств | Правительство Республики Армения | Данный техни-ческий регламент распространяется на электрообо-рудование номи-нальным напря-жением перемен-ного тока до 1000 В и постоянного тока до 1500В (электротехническое или элек-тронное обору-дование). |
| 4.7. | ТР № I605-H | Правила технической эксплуатации электростанций и сетей | Правительство Республики Армения, 27 декабря 2007 г. | ПТЭ |
| 4.8. | Национальный стандарт ACT 262-2007 | Возобновляемая энер-гетика, ветроэнер-гетика. Термины и определения | Национальный орган стандартизации | Термины и определения. |
| 4.9. | ACT 263-2007 | Возобновляемая энер-гетика, ветроэнер-гетика. Ветроэнерге-тические установки. Классификация | Национальный орган стандартизации | Классификация ветроэнергети-ческих устано-вок. |
| 4.10. | ACT 264-2007 | Возобновляемая энер-гетика, ветроэнер-гетика. Ветроэнерге-тические установки. Общие технические требования. | Национальный орган стандартизации | В данном стан-дарте внесены общие техничес-кие требования для ветроэнер-гетических уста-новок. |
| 4.11. | ACT 265-2007 | Энергосбережение. Методика опреде-ления энергоемкости при производстве продукции и оказания услуг в технологи-ческих энергети-ческих системах Общие положения. | Национальный орган стандартизации | Целью настоя-щего стандарта является уста-новление мето-дологии комплек-сного определе-ния энергоем-кости ТЭС раз-личного назна-чения при про-изводстве про-дукции и оказа-ния услуг. |
| 4.12. | ACT 281-2007 | Условия подсое-денения электро-станций малых мощностей (до 10 мВт) к электроэнер-гетической системе | Национальный орган стандартизации | Стандарт содер-жит основные правила подклю-чения электро-станций малых мощностей к электроэнергетической системе. |
| 4.13. | № 9-H | Решение. Об утверждении поря-дка разработки прог-рамм действий со стороны лиц имеющих лицензию в области энергетики в ситуациях требующих неизбеж-ного ограничения элек-троснабжения | Комиссия по регулированию общественных услуг Респуб-лики Армения, 21 февраля 2003 г. | Определяет поря-док разработки программ дейст-вий для лиц имеющих лицен-зию. |
| 4.14. | № 155-А | Решение. Об осуществлении пе-ретоков электроэнер-гии со стороны ЗАО "Воротанская система ГЭС" | Комиссия по регулированию общественных услуг Респуб-лики Армения, 30 ноября 2004 г. | Относительно осу-ществления пере-токов электро-энергии с электро-энергетической системой Ислам-ской Республики Иран. |
| 4.15. | № 149-Н | Решение. Об утверждении поря-дка экспорта электро-энергии из Респуб-лики Армения | Комиссия по регулированию общественных услуг Респуб-лики Армения, 16 ноября 2004 г. | Относительно экспорта элек-троэнергия. |
| 4.16. | № 176-Н | Решение. Об утверждении правил обеспечения надежности и безо-пасности электроэнер-гетической системы РА | Комиссия по регулированию общественных услуг Респуб-лики Армения, 24 декабря 2004 г. | Определяет усло-вия надежности и безопасности электроэнергети-ческой системы РА. |
| 4.17. | № 89-Н | Решение. Об утверждении об-разцовой формы Кон-тракта по оказанию услуги оператором электроэнергетичес-кой системы (оператор системы – экспортер) | Комиссия по регулированию общественных услуг Респуб-лики Армения, 28 июня 2005 г. | Образцовая форма Контракта. |
| 4.18. | № 314-H | Решение. Об утверждении поря-дка подсоединения электрогенерирующих станпий к электро-энергетической сис-теме | Комиссия по регулированию общественных услуг Респуб-лики Армения, 27 июля 2007 г. | Порядок подсо-единения стан-ций к электро-энергетической системе. |
| 4.19. | № 347-Н | Решение. Об утверждении порядка взаимодей-ствий между лицом имеющим лицензию оператора электро-энергетической сис-темы и другими лицензированными лицами электроэнер-гетической системы | Комиссия по регулированию общественных услуг Респуб-лики Армения, 2 июля 2008 г. | Регламентация взаимодействий между операто-ром системы и участниками рынка электро-энергии. |
| 4.20. | № 348-Н | Решение. Об утверждении поряд-ка оперативных взаимоотношений между лицом имеющим лицензию распреде-ления электрической энергии и липами имеющими лицензию выработки, передачи электрической энергии | Комиссия по регулированию общественных услуг Респуб-лики Армения, 2 июля 2008 г. | Регламентация взаимоотношений лиц имеющих ли-цензию распре-деления электроэнергии и лиц имеющими лицензию выра-ботки и передачи электрической энергии. |

### РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Правила электроснабжения | На согласовании | Документ опреде-ляет правила поль-зования электри-ческой энергией. |
| 1.2. |  | Правила теплоснабжения | На согласовании | Документ опреде-ляет правила пользования тепловой энергией. |

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Инструкция по регу-лированию режимов работы в ОЭС Республики Беларусь |  | Инструкция опре-деляет общие по-ложения по регули-рованию режимов работы энерго-системы и ее отдельных звеньев. |
| 2.2. |  | Положение по диспет-черскому управлению межсистемным тран-зитом 330 кВ «Чернобыльская АЭС-Мозырь» |  | Регламентирует процесс взаимо-действия системных операторов. |
| 2.3. |  | Положение по диспет-черскому управлению межсистемным транзитом 330 кВ «Гомель-Чернигов» |  | Регламентирует процесс взаимо-действия системных операторов. |

Т а б л и ц а 3 -  Законченные разработкой документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 4 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший Документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | 1488/12 | Правила пользования электрической и тепловой энергией | Министерство топлива и энерге-тики Республики Беларусь | Документ опреде-ляет условия и правила отпуска электрической и тепловой энергии потребителям. |
| 4.2. | СО 09110.20.5 60-05 | Руководящие указа-ния по устойчивости энергосистем | ГПО "Белэнерго" 2005 г. |  |
| 4.3. | СТП СМК 0117.5.1- 01 | Оперативно-диспет-черское управление объединенной энер-гетической системой | РУП "ОДУ" | Стандарт уста-навливает порядок оказания услуг по оперативно-дис-петчерскому упра-влению объеди-ненной энергети-ческой системой Республики Беларусь. |
| 4.4. | СТП 09110.20.523-08 | Инструкция по пере-ключениям в электро-установках основной сети ОЭС Республики Беларусь | ГПО "Белэнерго" от 11.01.2008 г. | Инструкция уста-навливает общий порядок и последо-вательность выпол-нения переклю-чений в электри-ческих распреде-лительных устрой-ствах электро-станций и подстан-ций основной сети ОЭС Беларуси. |
| 4.5. | CTII 09110.90.5 21-07 | Инструкция по дис-петчерскому управ-лению ремонтами и испытаниями обору-дования ОЭС Республики Беларусь | РУП "ОДУ", 01.01.2008 г. | Инструкция уста-навливает единый порядок взаимо-действия оператив-ного и админи-стративно- тех-нического персо-нала объектов элек-троэнергетики по вопросам диспе-тчерского управ-ления оборудова-нием, планирова-ния ремонтов, оформления опера-тивных заявок на вывод оборудо-вания и соору-жений в ремонт и для проведения. |
| 4.6. | CTII 09110.90.5 22-07 | Инструкция по веде-нию оперативных пе-реговоров и записей в ОЭС Республики Беларусь | РУП "ОДУ", 01.01.2008 г. | Инструкция уста-навливает единый порядок в ведения оперативных пере-говоров и записей в ОЭС Республики Беларусь. |
| 4.7. | 09110.205 | Инструкция по регу-лированию режимов работы в ОЭС Республики Беларусь | РУП "ОДУ", 10.02.2003 г. |  |
| 4.8. | СТП 09110.01.211- 08 | Инструкция по лик-видации аварийных режимов в ОЭС Беларуси | ГПО "Белэнерго" от 23.12.2008 г. | Инструкция уста-навливает порядок ликвидации аварий в ОЭС Беларуси. |
| 4.9. |  | Указание по подго-товке рабочих мест и допуску к работам на ВЛ 220-750 кВ под наведенным напря-жением | Концерн "Белэнерго", 29.12.2001 г. |  |
| 4.10. |  | Положение по дис-петчерскому управле-нию межсистемным транзитом 330 кВ "Чернобыльская АЭС- Мозырь" | Совместное ут-верждение РУП "ОДУ" и НЭК "Укрэнерго". 14.10.2002 г. |  |
| 4.11. |  | Положение по дис-петчерскому управле-нию межсистемным транзитом 330 кВ "Гомель – Чернигов" | Совместное ут-верждение РУП "ОДУ" и НЭК "Укрэнерго". 21.12.2004 г. |  |
| 4.12. |  | Инструкция по режи-мам работы ОЭС Беларуси и ОЭС Украины | Совместное ут-верждение ОАО "СО– ЦДУ ЕЭС", РУП "ОДУ", НЭК "Укрэнерго". Москва 2002 г. |  |
| 4.13. |  | Инструкция по режи-мам работы ОЭС Беларуси и ОЭС Центра | Совместное ут-верждение ОАО "СО– ЦДУ ЕЭС", РУП "ОДУ". Москва 2002 г. |  |
| 4.14. |  | Инструкция по обслуживанию устройств РЗА ВЛ 750 кВ "Смоленская АЭС- Белорусская" | Совместное ут-верждение ОАО "СО– ЦДУ ЕЭС", РУП "ОДУ". Москва 1994 г. Переутверждение в 2000 г. |  |
| 4.15. |  | Инструкция по об-служиванию противо-аварийной автома-тики сечения 750-330 кВ Россия - ОЭС Беларуси | Совместное ут-верждение ОАО "СО– ЦДУ ЕЭС", РУП "ОДУ". Москва 2002 г. |  |
| 4.16. | СТП 09110.20.521-07 | Инструкция по дис-петчерскому управ-лению ремонтами и испытаниями обору-дования ОЭС Республики Беларусь | РУП "ОДУ", 01.01.2008 г. | Стандарт устанав-ливает единый порядок взаимо-действия опера-тивного и административно- технического персонала объектов электроэнергетики по вопросам диспетчерского управления оборудованием. |
| 4.17. | СТП 09110.20.584- 08 | Инструкция по опре-делению и поддер-жанию нормативного резерва мощности в ОЭС Беларуси | ГПО "Белэнерго" от 23.12.2008 г. | Регламентирует порядок расчета необходимой вели-чины резерва мощности. |
| 4.18. | СТП 09110.20.814- 08 | Инструктивные ука-зания о порядке сообщений о наруше-ниях в работе, аварийных режимах, стихийных бедст-виях, пожарах и несчастных случаях в ОЭС Беларуси | ГПО "Белэнерго" от 29.10.2008 г. | Регламентирует порядок действий персонала по пред-ставлению инфор-мации о наруше-ниях в работе. |
| 4.19. | СТП 09110.35.520- 07 | Инструкция по об-служиванию опера-тивным персоналом устройств релейной защиты, электро-автоматики и вто-ричной коммутации | ГПО "Белэнерго" от 16.01.2008 г. | Регламентирует действия опера-тивного персонала. |
| 4.20. | СТП 09110.35.521-07 | Инструкция по эксп-луатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной комму—тации | ГПО "Белэнерго от "16.01.2008 г. | Регламентирует действия релейного персонала. |
| 4.21. | СТП 09110.20.569-07 | Руководящие указа-ния по противоава-рийной автоматике энергосистем | ГПО "Белэнерго", 28.12.2007 г. | Содержит основ-ные требования к выполнению ПА. |
| 4.22. | СТП 09110.03.234-08 | Правила проведения противоаварийных тренировок персо-нала электрических станций и сетей государственного производственного объединения электро-энергетики (ГПО) "Белэнерго" | ГПО "Белэнерго" от 16.06.2006 г. | Регламентирует сроки и порядок проведения трени-ровок. |
| 4.23. | СТП 09110.12.305-08 | Технические и орга-низационные требо-вания к тренажерам и организации трена-жерной подготовки на предприятиях Белорусской энер-госистемы | ГПО "Белэнерго от 11.07.2008 г. | Регламентирует процесс трена-жерной подготовки персонала. |
| 4.24. | СТП 09110.09.119-07 | Инструкция по рас-чету, учету и отчетности по рабо-чей мощности элек-тростанций, энерго-систем. | ГПО "Белэнерго" от 20.11.2007 г. | Содержит требова-ния по организации учета. |
| 4.25. | СТП 09110.03.309-07 | Инструкция по орга-низации противо-пожарных трени-ровок на энергети-ческих объектах в Белорусской энерго-системе | ГПО "Белэнерго" от 22.12.2007 г. | Регламентирует сроки и порядок проведения трени-ровок. |
| 4.26. | СТП 09110.20.365-08 | Методика состав-ления многоуров-невых балансов элек-троэнергии в элек-трических сетях | ГПО "Белэнерго" от 19.11.2008 г. | Содержит описания унифицированного процесса состав-ления. |
| 4.27. |  | Положение об опе-ративно-диспетчер-ском управлении в ОЭС Беларуси | Концерн "Белэнерго", 2006 г. | Содержит основ-ные принципы организации дис-петчерского управ-ления. |
| 4.28. | 8/14107 | Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетической отрасли | Министерство энергетики Республики Беларусь | Правила устанавливают порядок обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний лиц, привлекаемым к работе в организациях ГПО "Белэнерго" |

### РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | РД 20.20.801-00 | Инструкция по рассле-дованию и учету техно-логических нарушений в работе единой элект-роэнергетической систе-мы, электростанций, ра-йонных котельных, эле-ктрических и тепловых сетей | На утверждении в Министерстве энергетики и минеральных ресурсов Респуб-лики Казахстан |  |
| 1.2. | СТ РК | Нетрадиционная энер-гетика. Ветроэнергетика. Установки ветро-энергетические. Общие технические требования | Комитет по техническому регулированию и метрологии |  |
| 1.3. | СТ РК | Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнер-гетические. Требования к испытаниям | Комитет по техническому регулированию и метролог |  |
| 1.4. | СТ KEGOC | Безопасность в чрез-вычайных ситуациях. Метрологическое обе-спечение контроля сос-тояния сложных техни-ческих систем. |  |  |
| 1.5. | СТ KEGOC | Основные правила и положения. Системы электрической изоляции. Оценка нагревостой-кости и классификация. |  |  |
| 1.6. | СТ KEGOC | Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. |  |  |
| 1.7. | СТ KEGOC | Объем и нормы испы-тания электрообору-дования. |  |  |

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | РД 34.03.204 | Правила безопасности при работе с инстру-ментом и приспособ-лениями | Утв. 30.04.85 г. М.: ОРГРЭС. Извещение об изменении № 1 от 17.04.91. Извещение об изменении № 2 от 23.03.93 г. | Устанавливает тре-бования безопас-ности при работе с инструментами и приспособлениями. |
| 2.2. | РД 34.03.603 | Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках | Утв. МЭиЭ СССР 26.07.82 г. | Устанавливает тре-бования по приме-нению и испыта-нию средств защи-ты, используемых в электроустановках. |
| 2.3. | РД 34.20.172 | Руководящие указания по учету потерь на корону и помех от короны при выборе проводов воздушных линий электропередачи переменного тока 330-750 кВ и постоянного тока 800-1500 кВ | Утв. МЭиЭ СССР 28.06.74 г. | Устанавливает тре-бования по учету потерь на корону и помех от короны при выборе прово-дов воздушных линий электро-передачи перемен-ного тока 330-750 кВ и постоянного тока 800-1500 кВ. |
| 2.4. | РД 34.20.504 | Типовая инструкция по эксплуатации воздуш-ных линий электро-передачи напряжением 35-800 кВ | Утв. МЭиЭ СССР 04.10.82 г. Решение № Э-1/87 "О нормах браковки и сро-ках замены дере-вянных деталей опор ВЛ 0,38-110 кВ". Решение N ЭС-2/90 "О сроках проверки и замены неисп-равных подвес-ных изоляторов ВЛ (35-500) кВ. | Устанавливает тре-бования по эксп-луатации воздуш-ных линий электро-передачи напряже-нием 35-800 кВ. |
| 2.5. | РД 34.35.514-85 | Инструкция по эксплуа-тации средств защиты от перенапряжений: И 34-70-021-85 | Извещение об изменении от 1991 г. И 34-70-021-85. | Устанавливает тре-бования по эксплу-атации средств за-щиты от перенап-ряжений. |
| 2.6. | РД 34.51.101-90 | Инструкция по выбору изоляции электро-установок | Утв. МЭиЭ СССР 23.04.90 г. | Устанавливает тре-бования по выбору изоляции электро-установок. |
| 2.7. | РД 34 РК.20.502-96 | Типовая инструкция по эксплуатации воздуш-ных линий электро-передачи напряжением 1150 кВ | Утв. МЭ и Т РК 22.02.96 г. - А.:ГЭН РК, 1996 г. | Устанавливает тре-бования по эксплу-атации воздушных линий электро-передачи напря-жением 1150 кВ. |
| 2.8. | РД 34 РК.03.602-96 | Типовая инструкция по эксплуатации индиви-дуальных экраниру-ющих комплектов спецодежды для работы в электроустановках напряжением до 1150 кВ промышленной частоты | Утв.04.03.96 г. - А.: ГЭН РК, 1996 г. | Устанавливает тре-бования по эксплу-атации индиви-дуальных экрани-рующих комплек-тов спецодежды для работы в электроустановках напряжением до 1150 кВ промыш-ленной частоты. |

Т а б л и ц а 3 -  Законченные разработкой документы

| № п.п. | Индекс докумен-та | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | Правила технической эксплуатации электро-установок потребите-лей и Правила техники безопасности при эксп-луатации электроуста-новок потребителей Республики Казахстан | Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан |  |
| 3.2. | СТ KEGOC 00-514-08 | Стандарт организации. Методика выполнения измерений количества электроэнергии на энер-гообъектах АО "KEGOC" | АО "KEGOC" | Указание по выпол-нению измерений количества элек-троэнергии на энер-гообъектах АО "KEGOC". |
| 3.3. | СТ KEGOC 00-516-08 | Стандарт организации. Метрологическое обес-печение автоматизи-рованной системы ком-мерческого учета элек-троэнергии | АО "KEGOC" | Указание по метро-логическому обес-печению автома-тизированной сис-темы коммерчес-кого учета элек-троэнергии. |
| 3.4. | СТ KEGOC 00-517-08 | Стандарт организации. Методика выполнения измерений количества электрической мощно-сти на энергообъектах АО "KEGOC" | АО "KEGOC" | Указание по выпол-нению измерений количества элек-трической мощ-ности на энерго-объектах АО "KEGOC". |
| 3.5. | И KEGOC 00-401-08 | Инструкция. Проверка достоверности передачи данных по учету элек-троэнергии от счетчиков электроэнергии до цен-тральной базы данных АСКУЭ | АО "KEGOC" | Устанавливает тре-бования по провер-ке достоверности передачи данных по учету электро-энергии от счетчи-ков электроэнергии до центральной базы данных АСКУЭ. |
| 3.6. | СТ KEGOC 00-515-08 | Нормы аварийного за-паса оборудования, за-пасных частей и мате-риалов для подстанций и линий электропере-дачи 110-1150 кВ АО "KEGOC" | АО "KEGOC" | Устанавливает нор-мы аварийного за-паса для подстан-ций и линий элек-тропередачи 110-1150 кВ в АО "KEGOC" на осно-вании которых формируется аварийный запас оборудования, их запасных частей и материалов. |
| 3.7. | СТ KEGOC 00-515-08 | Методические указания по замене высоковоль-тных вводов 220-500 кВ на трансформаторах и шунтирующих реак-торах | АО "KEGOC" | Устанавливает тре-бования к техноло-гическому процес-су безопасного про-изводства работ по замене высоковоль-тных вводов 220-500кВ на трансфор-маторах и шунти-рующих реакторах. |
| 3.8. | Пр KEGOC 00-508-08 | Правила планирования и проведения эксплуата-ционных работ | АО "KEGOC" | Устанавливает тре-бования по плани-рованию эксплуата-ционных работ. |

Т а б л и ц а 4 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. |  | Правила устройства электроустановок РК (ПУЭ) | Комитет по государственному энергетическому надзору МЭМР РК. Приказ от 17.07.2008 г. № 11-П | Определяет требо-вания к устройст-вам электроуста-новок. |
| 4.2. | РД 34 РК 20/03.501/202-04 | Правила техничес-кой эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации элек-троустановок пот-ребителей Респуб-лики Казахстан. Астана, 2004 г. | Министерство энергетики и ми-неральных ресур-сов Республики Казахстан. Приказ от 26.08.2004 г. №190 |  |
| 4.3. | РД 34 РК 20.501-02 | Правила техничес-кой эксплуатации электрических стан-ций и сетей РК | Комитет по госу-дарственному энергетическому надзору МЭМР РК. Приказ от 17.07.2008 г. № 11-П | Определяет требования к эксплуатации электрических станций и сетей. |
| 4.4. | РД 34 РК 03.202-04 | Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок РК | Комитет по госу-дарственному энергетическому надзору МЭМР РК. Приказ от 17.07.2008 г. № 10-П | Определяет тре-бования безопас-ности при эксплу-атации электро-установок. |
| 4.5. | РД 34 РК. 03-202-04 | Правила пожарной безопасности при эксплуатации элек-троустановок РК | Комитет по госу-дарственному энергетическому надзору МЭМР РК. Приказ от 17.07.2008 г. № 11-П | Определяет тре-бования пожарной безопасности для энергетических предприятий. |
| 4.6. | РД 34 РК. 03.201-04 | Правила техники безопасности при эксплуатации тепло-технического обору-дования электро-станций и тепловых сетей РК | Комитет по госу-дарственному энергетическому надзору МЭМР РК. Приказ от 17.07.2008 г. № 10-П | Определяет требо-вания безопасности при эксплуатации теплотехнического оборудования электростанций и тепловых сетей РК. |
| 4.7. |  | Правила аттестации измерительного ком-плекса учета элек-трической энергии | Министерство энергетики и ми-неральных ресур-сов Республики Казахстан. Приказ № 142 от 6 июня 2007 г. | Устанавливает требования по аттестации изме-рительного комп-лекса учета элек-трической энергии. |
| 4.8. |  | Правила аттестации автоматизированной системы коммерчес-кого учета электро-энергии | Министерство энергетики и ми-неральных ресур-сов Республики Казахстан. Приказ № 142 от 6 июня 2007 г. | Устанавливает тре-бования по аттеста-ции автоматизи-рованной системы коммерческого учета электро-энергии. |
| 4.9. |  | Правила пользо-вания электрической энергией | Министерство энергетики и ми-неральных ресур-сов Республики Казахстан от 24 января 2005 г. №10 | Правила опреде-ляют порядок поль-зования электри-ческой и тепловой энергией потре-бителями на терри-тории РК. |
| 4.10. |  | Электросетевые правила | Утверждены При-казом Замести-теля Премьер- Министра Рес-публики Казах-стан - Министра энергетики и минеральных ре-сурсов Респуб-лики Казахстан от 24 декабря 2001 г. N 314 | Правила опреде-ляют технические требования и условия работы электрической сети, а также устанавли-вают четкие и открытые отноше-ния между различ-ными ее участни-ками. |
| 4.11. | РД 34 РК 3-20.670-02 | Методические указа-ния по оценке технического состо-яния воздушных линий электро-передачи напряже-нием 35-1150 кВ и их элементов | Министерство энергетики и ми-неральных ресур-сов Республики Казахстан. Приказ от 05.08.2002 г. №247 |  |
| 4.12. | ГОСТ 25380-2001 | Энергосбережение. Здания и сооружения. Методы определения измерения поверх-ностей плотности тепловых потоков и определения коэф-фициентов теплооб-мена между ограж-дающими конструк-циями и окружающей средой | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.13. | ГОСТ 30341-96 | Энергосбережение. Методы определения балансов электро-потребления горных предприятий | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.14. | ГОСТ 30486-97 | Энергосбережение. Методы и средства измерения тепловых величин. Общее положение | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.15. | ГОСТ 30514-97 | Энергосбережение. Методы сбережения и расчета теплоты сгорания топлива | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.16. | ГОСТ 30619-98 | Энергосбережение. Установки теплоути-лизационные. Общие технические требо-вания | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.17. | ГОСТ 30716-2000 | Энергосбережение. Установки для термовлажностной обработки сборных бетонных и железо-бетонных изделий и конструкций. Методы расчета расхода тепловой энергии | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.18. | ГОСТ 30757-2001 | Энергосбережение. Не традиционно и вообновляемые ис-точники энергии. Коллекторы солнеч-ные плоские. Методы испытаний | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.19. | ГОСТ 31188-2003 | Энергосбережение. Ресурсы энергети-ческие вторичные. Методика опреде-ления показателей выхода и использо-вания | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.20. | СТ РК 1143-2002 | Нетрадиционная энергетика. Солнечная энерге-тика. Плоские солнечные коллекторы. Общие технические условия | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.21. | СТ РК 1144-2002 | Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Плоские солнечные коллекторы. Общие технические усло-вия. Методы испы-таний | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.22. | СТ РК 1145-2002 | Нетрадиционная энергетика. Солнечная энерге-тика. Термины и опреде-ления | Комитет по техни-ческому регули-рованию и метро-логии |  |
| 4.23. | СТ РК 2. 120-2006 | ГСИ РК. Требова-ния к методикам выполнения измере-ний электрической мощности; | Комитет по тех-ническому регу-лированию и мет-рологии Минис-терства индуст-рии и торговли Республики Ка-захстан. Приказ № 557 от 21 декабря 2006 г. | Устанавливает тре-бования к средст-вам измерений мощности, к пог-решности измере-ний, к квали-фикации персонала и безопасности вы-полнения измерений. |
| 4.24. | СТ РК 2. 121-2006 | ГСИ РК. Требования к методикам выпол-нения измерений электрической энергии | Комитет по тех-ническому регу-лированию и мет-рологии Минис-терства индуст-рии и торговли Республики Ка-захстан. Приказ № 557 от 21 декабря 2006 г. | Устанавливает тре-бования к сред-ствам измерений электроэнергии, к погрешности изме-рений, к квалифи-кации персонала и безопасности вы-полнения изме-рений. |
| 4.25. | СТ РК 2. 122-2006 | ГСИ РК. Требования к методикам выпол-нения измерений электроэнергии и мощности с исполь-зованием автомати-зированной системы коммерческого учета энергии и мощности на энергообъектах | Комитет по тех-ническому регу-лированию и мет-рологии Минис-терства индуст-рии и торговли Республики Ка-захстан. Приказ № 557от 21 декабря 2006 г. | Правила опреде-ляют порядок поль-зования электри-ческой и тепловой энергией потре-бителями на терри-тории РК. |

### КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Общий технический регламент "Об электри-ческой безопасности" |  | Обеспечение безо-пасности электро-технических уста-новок и сетей различного класса напряжения. |

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Правила учета тепловой энергии и теплоноси-теля. 1998 г. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике 26.01.1998 г. № 4-П | Правила не учи-тывают измене-ний в Законода-тельной базе, нор-мативной техни-ческой докумен-тации, работы в условиях рынка. |
| 2.2. |  | Методика по расчету потребности в тепловой и электрической энергии зданий. 2002 г. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике 24.09.2002 г. № 151-П | Направлена на упорядочение рас-четов энергоснаб-жающих органи-заций с потреби-телями. |

Т а б л и ц а 3 -  Законченные разработкой документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. |  | Технический регламент "Об электромагнитной совместимости" |  | Устанавливает обобщенные требования к тех-ническим средст-вам по обеспече-нию ЭМС. |
| 3.2. |  | Общий технический регламент "Об электри-ческой безопасности" |  | Обеспечение бо-зопасности элек-тротехнических установок и сетей различного клас-са напрряжения. |
| 3.3. |  | Руководящий документ по выдаче технических условий на электро-снабжение потреби-телей и порядку под-ключения потребителей к электросетям |  | Документ опреде-ляет действия заявителя и энер-госнабжающей организации и по-рядоке подключе-потребителй к электрическим сетям по прници-пу "единого окна". |
| 3.4. |  | Руководящий документ по выдаче технических условий на тепло-снабжение потреби-телей и порядку под-ключения потребителей к теплосетям |  | Документ опреде-ляет действия заявителя и теп-лоснабжающей организации и по-рядоке подключе-потребителй к тепловым сетям по прниципу "единого окна". |
| 3.5. |  | Положение о порядке строительства, приемки и технологического при-соединения малых гид-роэлектростанций к эле-трическим сетям в Кыргызской Республики |  | Положение уста-навливает обяза-тельства государ-ства в лице государственных уполномоченных органов по энер-гетике КР по улучшению ин- вестиционного климата и прив-лечению инвести-ций в сферу стро-ительства малых и средних ГЭС, осуществлению открытой и дос-тупной для обще-ственности и предпринимателей деятельности по строительству ма-лых ГЭС в КР. |

Т  б л и ц а 4 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. |  | Изменение и дополне-ние в Правила устрой-ства электроустановок 1985 г. в главу 1.2, главу 1.7, главу 7.1. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики, 25.09.2000 г. № 68-П | Определяют требо-вания к электропри-емникам, относя-щимся ко 2 катего-рии надежности электроснабжения. Применение УЗО и выполнение повтор-ного заземления. Изменены и добав-лены пункты, касаю-щиеся электробезо-пасности. |
| 4.2. |  | Изменения в Правила технической эксплу-атации потребителей 1989 года, глава Э1.2 и Э1.3, 2000 г. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики 24.10.2000 г. № 79-П | Учитывают изме-нений, которые про-изошли в структу-рах и собствен-ности хозяйству-ющих субъектов. |
| 4.3. |  | Правила пользования электрической энер-гией | Утверждены при-казом Министер-ства промышлен-ности, энергетики и топливных ре-сурсов Кыргыз-ской Республики от 21.06.2007 г. №55 | Устанавливают по-рядок пользования электрической энер-гией, определяют взаимоотношения электроснабжающих организаций с пот-ребителями. |
| 4.4. |  | Правила пользования Национальной элек-трической сетью (НЭС) Кыргызской Республики | Утверждены Исполнительным Советом Гос-агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики, №49-п 29.03.2002 г. | Являются норма-тивным докумен-том при эксплуа-тации НЭСК, определяющим права и обязанно-сти его владельца и пользователей. |
| 4.5. |  | Правила пользования тепловой энергией, 2008 г. | Приказ Минис-терства промыш-ленности, энерге-тики и топливных ресурсов Кыргыз-ской Республики от 25.06.2008 г. №99 | Устанавливают порядок пользова-ния тепловой энер-гией. |
| 4.6. |  | Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, 1998 г. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики, 12.01.1998 г. | Определяют требо-вания к организации учета отпуска и потребления тепло-вой энергии и теплоносителя. |
| 4.7. | РД 34.20. 801-2002 | Руководящий доку-мент по расследо-ванию и учету нарушений в работе производящих и рас-пределяющих энергию организаций, НЭСК и энергосистемы Кыргызской Респуб-лики, 2002 г. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики, 01.07.2002 г. № 108-П | Определяют единый подход к расследо-ванию и учету аварий и отказов в работе произво-дящих, передающих и распределяющих энергию органи-заций. |
| 4.8. |  | Инструкция по приме-нению тарифов на электрическую и тепловую энергию, 2002 г. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики, 25.11.2002 г. № 191-П |  |
| 4.9. |  | Изменения в Инструк-ция по применению тарифов на электриче-скую и тепловую энер-гию, 2003 г. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики, 08.07.2003 г. № 129-П |  |
| 4.10. |  | Инструкция по приме-нению тарифов на электрическую энер-гию, 2008 г. | Исполнительный совет Государст-венного департа-мента по регули-рованию ТЭК 30.07.2008 г. №245 | Устанавливает вид тарифа, группы потребителей. |
| 4.11. | РД 34.20. 1-2002 | Типовая инструкция по электроснабжению индивидуальных жи-лых домов и других сооружений, находя-щихся в собственности граждан с Руководя-щим документом о порядке допуска в эксплуатацию 3-х фазных электроустано-вок, находящихся в личном владении граждан и Руководя-щим документом о порядке допуска в эксплуатацию кабель-ных линий нап-ряжением 0,4-6-10-35 кВ | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики, 01.07.2002 г. № 109-П | Определяет требова-ния к проектирова-нию, монтажу, эксп-луатации, допуску к эксплуатации всех электроустановок, находящихся в собственности граж-дан (в жилых и садовых домах, дачах, гаражах и т.п.). |
| 4.12. |  | Инструкция по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере использования энергоносителей, 2001 г. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики, 29.01.2001 г. № 12-П | Определяет про-цедуру применения Кодекса Кыргыз-ской Республики об административной ответственности за совершение админи-стративного право-нарушения в сфере энергоносителей. |
| 4.13. |  | Инструкция о порядке обслуживания абонен-тов при выявлении нарушений Правил пользования электри-ческой энергией, 2007 г. | Утверждена при-казом Министер-ства промышлен-ности, энергетики и топливных ресурсов Кыргыз-ской Республики от 21.06.2007 г. №55 | Определяет порядок оформления доку-ментов по выявлен-ным фактам наруше-ний Правил пользо-вания электроэнер-гией. |
| 4.14. |  | Инструкция о порядке разработки и приме-неия графиков отклю-чения (ограничения) электрической энергии (мощности) проти-воаварийной автомат-ики в Национальной энергосистеме Кыргызской Респуб-лики. | Постановление Коллегии Государ-ственной инспек-ции по энергетике и газу при Прави-тельстве Кыргыз-ской Республики от 12.06.2006 г. №5-П | Инструкция опре-деляет виды гра-фиков, требования к их разработке и применению при осуществлении ли-цензируемой дея-тельности. |
| 4.15. | РД 34.09. 101-2003 | Инструкция по учету и составлению балансов электроэнергии при ее производстве, пере-даче, распределении и продаже в отраслях электроэнергетики Кыргызской Респуб-лики | Утверждена постановлением Исполнительного Совета Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики 12.03.2003 г. № 61-П | Устанавливает тре-бования к средст-вам коммерческого учета электроэнер-гии (мощности) и определяет проце-дуры взаимодей-ствия между лицен-зиатами электро-энергетики. |
| 4.16. |  | Инструкция по под-ключени к сети энергосистемы вновь вводимых объектов | ОАО "НЭС Кыргызстана", 11.06.2002 г. | Определяет поря-док подключения к национальной сети вновь вводимых, или реконструи-руемых ЛЭП, п/ст, электростанций или отдельных агрегатов электростанций. |
| 4.17. | СО 22862713-03-293.1-2007 | Общие требования к типовой инструкции по охране труда рабочих специаль-ностей (профессий). Разработка, утвержде-ние и пересмотр | Утвержден указа-нием ОАО "НЭС Кыргызстана" № 77 от 19.07.2007 г. | Являются ведом-ственным норма-тивным актом, нап-равленным на обес-печение безопас-ности и охраны труда рабочего пер-сонала в процессе работы. |
| 4.18. |  | Положение о порядке проверки знаний норм и инструкций у руко-водителей, специалис-тов, рабочего персо-нала организаций независимо от органи-зационно-правой фор-мы собственности, осуществляющих дея-тельность в энергети-ческом производстве, 2001 г. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики, 19.12.2001 г. № 144-П | Направлено на обе-спечение техничес-кой и методологи-чекской политики в вопросах эксплуа-тации оборудова-ния, а также про-верки знаний пра-вил, норм, инструк-ций на энергопред-приятиях Кыргыз-стана. |
| 4.19. |  | Методика по расчету потребности в тепло-вой и электрической энергии зданий, 2002 г. | Исполнительный совет Государст-венного агентства по энергетике при Правительстве Кыргызской Рес-публики, 24.09.2002 г. № 151-П | Направлена на упо-рядочение расчетов энергоснабжающих организаций с потребителями. |

### РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 3 -  Законченные разработкой документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 4 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. |  | Технические нормы для передающих электро-сетей | Национальное Агентство по Регулированию в Энергетике |  |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | ГОСТ Р | Сухие трансформаторы. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.2. | ГОСТ Р | Электрогенераторные установки с бензино-выми двигателями. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.3. | ГОСТ Р | Электрогенераторные установки с дизель-ными и газовыми двигателями внут-реннего сгорания. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.4. | ГОСТ Р | Электрогенераторные установки с бензино-выми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Методы испытаний. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.5. | ГОСТ Р | Электрогенераторные установки с бензино-выми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Показатели надежности. Требования и методы контроля. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.6. | ГОСТ Р | Электроагрегаты гене-раторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 2. Двигатели внутреннего сгорания. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.7. | ГОСТ Р | Электроагрегаты гене-раторные переменного тока с приводом от двигателя внут- реннего сгорания. Часть 7. Технические данные для описания и расчета. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.8. | ГОСТ Р | Установки газотур-бинные. Методы испытаний. Определение шумовых характеристик. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.9. | ГОСТ Р | Установки газотур-бинные. Методы испытаний. Приемочные испытания. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.10. | ГОСТ Р | Установки газотурбин-ные. Автоматизированный мониторинг выбросов вредных веществ. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.11. | ГОСТ Р | Установки газотурбин-ные. Требования к разработке. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.12. | ГОСТ Р | Установки газотурбин-ные. Контролепригодность. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.13. | ГОСТ Р | Установки газотурбин-ные. Общие требования к обеспечению проч-ности и ресурса. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.14. | ГОСТ Р | Установки газотурбин-ные. Безопасность. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 1.15. |  | Методика опреде-ления нормативного, прогнозируемого и фактического уровня надежности электри-ческих сетей при их развитии и эксплу-атации с определе-нием соответству-ющей степени риска |  | Проект националь-ного стандарта (НС). Основание: Программа ОАО "ФСК ЕЭС" по разработке и перес-мотру нормативно-технической доку-ментации. Разработчик: ОАО "Институт Энерго-сетьпроект". |
| 1.16. |  | Единая национальная электрическая сеть. Условия поставки электроэнергии для передачи |  | Стандарт ОАО РАО "ЕЭС России". Основание: Рекомендуемый пе-речень стандартов организации ОАО РАО "ЕЭС России". Разработчик ОАО "НТЦ электроэнер-гетики» по заданию НП "ИНВЭЛ". |
| 1.17. |  | Единая национальная электрическая сеть. Условия предостав-ления продукции. |  | Стандарт ОАО РАО "ЕЭС России". Основание: Рекомендуемый пе-речень стандартов организации ОАО РАО "ЕЭС России". Разработчик ОАО "НТЦ электроэнер-гетики» по заданию НП "ИНВЭЛ". |
| 1.18. |  | Правила разработки и применения графиков аварийного ограниче-ния потребления элек-трической энергии и использования проти-воаварийной автома-тики |  | Разрабатывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530 "Об утверждении правил функциони-рования розничных рынков электри-ческой энергии в переходный период реформирования электроэнергетики". |
| 1.19. |  | Показатели и требо-вания по обеспечению системной надеж-ности при организа-ции доступа к электрической сети и эксплуатации, предъ-являемые к объектам электроэнергетики и потребителям элек-трической энергии |  | Проект националь-ного стандарта (НС) Основание: Программа ОАО "ФСК ЕЭС" по разработке и перес-мотру нормативно-технической доку-ментации, утверж-дена Решением Правления ОАО "ФСК ЕЭС" от 19.06.2007 №344. Разработчик: ОАО "Институт "Энерго-сетьпроект". |

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | ГОСТ Р | Разъединители и за- землители переменного тока на напряжение до 750 кВ. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсут-ствует. |
| 2.2. |  | Правила оперативно-диспетчерского управ-ления в электроэнер-гетике | Правительство РФ | Документ дейст-вующий. Правила пересматриваются в соответствии с пунктом Поста-новлением Прави-тельства РФ от 27.12.2004 № 854 "Об утверждении Правил оператив-но-диспетчерского управления в элек-троэнергетике". |

Т а б л и ц а 3 -  Законченные разработкой документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | ГОСТ Р | Трансформаторы напряжения. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 3.2. | ГОСТ Р | Трансформаторы тока. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 3.3. | ГОСТ Р | Трансформаторы тока нулевой последовательности. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 3.4. | ГОСТ Р | Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 2. Двигатели внутреннего сгорания. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 3.5. | ГОСТ Р | Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 7. Технические данные для описания и расчета. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 3.6. | ГОСТ Р | Установки газотурбинные. Методы испытаний. Определение шумовых характеристик. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 3.7. | ГОСТ Р | Установки газотурбинные. Методы испытаний. Приемочные испытания. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 3.8 | ГОСТ Р | Установки газотурбин-ные. Автоматизирован-ный мониторинг выб-росов вредных веществ. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 3.9. | ГОСТ Р | Установки газотурбин-ные. Требования к разработке. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 3.10. | ГОСТ Р | Установки газотурбинные. Контролепригодность. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 3.11. | ГОСТ Р | Установки газотурбинные. Общие требования к обеспечению прочности и ресурса | Ростехрегулирование | В стандарте от-сутствует. |
| 3.12. | ГОСТ Р | Установки газотурбин-ные. Безопасность | Ростехрегулирование | В стандарте от-сутствует. |
| 3.13. |  | Порядок расчета зна-чений соотношения потребления активной и реактивной мощ-ности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потреби-телей электрической энергии, применяе-мых для определения обязательств сторон в договорах об оказа-нии услуг по передаче электрической энер-гии (договорах энер-госнабжения) | На согласовании в ФСТ | Разработка ведется согласно Постанов-лениям Прави-тельства РФ от 31 августа 2006 г. №530 "Об утверждении пра-вил функциони-рования розничных рынков электричес-кой энергии в переходный период реформирования электроэнергетики", и от 27 декабря 2004 г. №861 "Об утверждении Пра-вил не дискримина-ционного доступа". |

Т а б л и ц а 4 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 |  | Правила вывода объектов электро-энергетики в ремонт и из эксплуатации | Правительство Российской Федерации | Документ определяет условия и порядок временной остановки работы объектов электро-энергетики, а также условия и порядок оконча-тельной остановки работы таких объектов, осущест-вляемой в целях их ликвидации или консервации на срок более 1 года. |
| 4.2 |  | Правила оперативно-диспетчерского уп-равления в электро-энергетике | Правительство Российской Федерации | Документ определяет порядок оперативно-диспетчерского 13 уп-равления, осущест-вляемого субъектами оперативно-диспет-черского управления в Единой энергети-ческой системе России и технологически изо-лированных террито-риальных электро-энергетических систе-мах. |
| 4.3. | CО 153-34.20.120-2003 | Правила устройства электроустановок | Утверждены Приказом Минэнерго России№ 204 от 08.07.2002 г. |  |
| 4.4. | CО 153-34.20.501-2003 | Правила техни-ческой эксплуатации электрических стан-ций и сетей Российской Федерации | Утверждены Приказом Минэнерго России № 229 от 19.06. 2003 г. |  |
| 4.5. | СО 153-34.20.505-2003 | Инструкция по переключениям в электроустановках | Утверждена Приказом Минэнерго России № 266 от 30.06.2003 г. |  |
| 4.6. | СО 153-34.20.561-2003 | Инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части энергосистем | Утверждена Приказом Минэнерго России №289 от 30.06.2003 г. |  |
| 4.7. | РД 153-34.0-20.801-2000 | Инструкция по расследованию и учету технологи-ческих нарушений в работе энергосис-тем, электростан-ций, котельных, электрических и тепловых сетей | Утверждена Минэнерго России и Постановлением РАО "ЕЭС России" |  |
| 4.7. |  | Инструкция по орга-низации в Минис-терстве энергетики Российской Феде-рации работы по расчету и обосно-ванию нормативов технологических потерь электро-энергии при ее передаче по элек-трическим сетям | Утверждена Приказом Минэнерго России № 326 от 30.12.2005 г. |  |
| 4.8. |  | Методические ука-зания по устой-чивости энерго-систем | Минэнерго России | Документ устанавли-вает технические тре-бования, которым дол-жны удовлетворять электроэнергетические системы и их объеди-нения в отношении устойчивости |
| 4.9. | СО 153-34.09.101-94 | Типовая инструкция по учету электро-энергии при ее производстве, пере-даче и распреде-лении | Утверждена Главгосэнергонадзором России 02.09.1994 г. |  |
| 4.10. | ГОСТ Р 50783-95 | Электроагрегаты и передвижные элек-тростанции с двига-телями внутреннего сгорания. Общие технические требования. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.11. | ГОСТ Р 50896-96 | Электроагрегаты и пе-редвижные электро-станции с двигате-лями внутреннего сгорания. Виды, комплектность и содержание. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.12. | ГОСТ Р ИСО 8528-1-2005 | Электроагрегаты ге-нераторные перемен-ного тока с приводом от двигателя внут-реннего сгорания. Часть 1. Применение, технические характе-ристики и параметры. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.13. | ГОСТ Р ИСО 8528-3-2005 | Электроагрегаты ге-нераторные перемен-ного тока с приводом от двигателя внут-реннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.14. | ГОСТ Р ИСО 8528-4-2005 | Электроагрегаты ге-нераторные перемен-ного тока с приводом от двигателя внут-реннего сгорания. Часть 4. Устройства управления и аппара-тура коммутационная. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.15. | ГОСТ Р ИСО 8528-5-2005 | Электроагрегаты ге-нераторные перемен-ного тока с приводом от двигателя внут-реннего сгорания. Часть 5. Электроагрегаты. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.16. | ГОСТ Р ИСО 8528-6-2005 | Электроагрегаты ге-нераторные перемен-ного тока с приво-дом от двигателя внутреннего сгора-ния. Часть 6. Методы испытаний. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.17. | ГОСТ Р ИСО 8528-8-2005 | Электроагрегаты ге-нераторные перемен-ного тока с приво-дом от двигателя внутреннего сго-рания. Часть 8. Электроагре-гаты малой мощно-сти. Технические требо-вания и методы испытаний. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.18. | ГОСТ Р ИСО 8528-12-2005 | Электроагрегаты ге-нераторные перемен-ного тока с приво-дом от двигателя внутреннего сго-рания. Часть12. Аварийные источники питания для служб обеспече-ния безопасности. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.19. | ГОСТ Р 52002-2003 | Электротехника. Термины и определе-ния основных поня-тий. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.20. | ГОСТ 1516.2-97 | Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической проч-ности изоляции. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.21. | ГОСТ 15 16.3-96 | Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.22. | ГОСТ 1983-2001 | Трансформаторы напряжения. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.23. | ГОСТ 7746-2001 | Трансформаторы тока. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.24. | ГОСТ 30830-2002 | Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.25. | ГОСТ Р 51203-98 | Изоляторы стержневые фарфоровые для контактной сети железных дорог. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.26. | ГОСТ Р 51559-2000 | Трансформаторы силовые масляные классов напряжения 110 и 220 кВ и автотрансформаторы напряжением 27,5 кВ для электрических железных дорог переменного тока. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.27. | ГОСТ Р 51853-2001 | Заземления переносные для электроустановок. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.28. | ГОСТ Р 52034-2003 | Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.29. | ГОСТ Р 52082-2003 | Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6 - 220 кВ. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.30. | ГОСТ Р 52565-2006 | Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.31. | ГОСТ Р 52719-2007 | Трансформаторы силовые. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.32. | ГОСТ Р 52725-2007 | Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.33. | ГОСТ Р 52726-2007 | Разъединители и за-землители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.34. | ГОСТ Р 52200-2004 | Установки газотурбинные. Нормальные условия и номинальные показатели. | Ростехрегулирование | В стандарте отсутствует. |
| 4.35. | Стандарт органи-зации ОАО РАО "ЕЭС России" | Электроэнергетика. Термины и опреде-ления. | Дата введения 20.06.2008 г. |  |
| 4.36. | СО 34.04.418-98 | Типовое положение о службах релейной защиты и электроав-томатики | Утверждено РАО "ЕЭС России" 26.08.1998 г. |  |
| 4.37. | СО 34.20.504-94 | Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ | Утверждена Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 19.09.1994 г. |  |
| 4.38. | СО 34.35.301-2002 | Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и изменения. | Утверждена Департаментом научно-технической политики и развития ОАО РАО "ЕЭС России" 06.05.2002 г. |  |
| 4.39. | СО 34.35.311 | Методические ука-зания по определе-нию электромаг-нитных обстановки и совместимости на электрических стан-циях и подстанциях | Утверждена РАО "ЕЭС России" 13.02.2004 г. |  |
| 4.40. | СО 34.35.125-99 | Руководство по за-щите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутрен-них перенапряжений | Утверждена ОАО РАО "ЕЭС России" 12.07.1999 г. |  |
| 4.41. | СО 34.35.310 | Общие технические требования к микро-процессорным уст-ройствам защиты и автоматики энерго-систем | Утверждна Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 03.02.97 г. |  |
| 4.42. | СО 34.35.648-2001 | Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электро-автоматики энер-госистем | Утверждена Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 28.08.2001 г. |  |
| 4.43. | СО 34.35.617-2001 | Правила техничес-кого обслуживания устройств релейной защиты, электро-автоматики, дис-танционного управ-ления и сигнали-зации электро-станций и подстан-ций 110-750 кВ. | Утверждена Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС России" 20.01.2001 г. |  |
| 4.44. | СО 34.35.502-2005 | Инструкция для опе-ративного персонала по обслуживанию устройств релейной защиты и электро-автоматики энерге-тических систем | Утверждена Филиалом ОАО "Инженерный центр ЕЭС" – "Фирма ОРГРЭС" 2005 г. |  |
| 4.45. | СТО 59012820.29. 240.007-2008 | Правила продотвра-щения развития и ликвидации наруше-ний нормального ре-жима электрической части энергосистем | ОАО "СО ЕЭС" | Стандарт содержит основные правила предотвращения развития и ликви-дации нарушений нормального режима электрической части ЕЭС России, а также технологически изоли-рованных террито-риальных энергосис-тем. По основным понятиям и техноло-гии согласован с правилами работы объединения европей-ских энергосистем UCTE. |
| 4.46. | СТО 59012820.29. 240.004-2008 | Технические пра-вила организации в ЕЭС России автома-тического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците актив-ной мощности (ав-томатическая час-тотная разгрузка) | ОАО "СО – ЕЭС" | Стандарт устанав-ливает технические правила организации в ЕЭС России автома-тического ограни-чения снижения час-тоты при аварийном дефиците активной мощности. |
| 4.47. | СТО 59012820.27 100.002-2008 | Нормы участия энергоблоков ТЭС в нормированном пер-вичном и автомати-ческом вторичном регулировании частоты | ОАО "СО – ЕЭС" | Стандарт содержит технические требо-вания к энергоблокам ТЭС, выделяемым для участия в автомати-ческом регулировании частоты, а также требования к осущест-влению мониторинга первичного и вторич-ного регулирования на электростанции. |
| 4.48. | СТО 17330282.29. 240002-2007. | Регулирование час-тоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и изолированно рабо-тающих энергоси-стемах России | ОАО "СО – ЕЭС" | Стандарт содержит требования к качеству и системе регулирова-ния -частоты в ЕЭС, изолированно рабо-тающих энергосис-темах - России, в т.ч. к - отдельным подсис-темам общего первич-ного регулирования, нормированного пер-вичного регулиро-вания, вторичного и третичного регули-рования. |
| 4.49. | СТО | Релейная защита и автоматика, проти-воаварийная автома-тика. Организация взаимодействия служб РЗА в ЕЭС России | ОАО "СО – ЕЭС" | Стандарт устанавли-вает принципы орга-низации взаимодей-ствия между служба-ми РЗА при выпол-нении ими функций по централизованному управлению система-ми и устройствами РЗА в иерархической структуре управления, а также по централи-зованному управле-нию в хозяйственной структуре управления и эксплуатации уст-ройств РЗА. |
| 4.50. | СТО 1723082.29. 240. 005-2008 | Автоматическое противоаварийное управление режи-мами энергосистем. Противоаварийная автоматика энерго-систем | ОАО "СО – ЕЭС" | Стандарт устанав-ливает системные тре-бования к автомати-ческому противоава-рийному управлению режимами, требования к составу, размеще-нию, настройке, тех-ническим характери-стикам проти-воаварийной автома-тики ЕЭС и техноло-гически изолированно работающих энерго-систем России. |
| 4.51. |  | Об утверждении Методических ука-заний по опреде-лению недоотпуска электроэнергии и величины убытков ОАО "ФСК ЕЭС", возникших в резуль-тате технологи-ческих нарушений в сети ОАО "ФСК ЕЭС" | ОАО "ФСК ЕЭС" | Приказ ОАО "ФСК ЕЭС" от 02.07.2007 г. №195. |

### РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 3 -  Законченные разработкой документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 4 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | 150.140.180 | Правила пользования электрической и тепло-вой энергией | Постановление Правительства РТ 6.03.1998 г. № 84 | Определяет вза-имоотношения энергоснабжающих организаций с пот-ребителями элек-трической и тепло-вой энергии. |

УКРАИНА

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  | Инструкция о порядке осуществления тамо-женного контроля за перемещением электро-энергии через таможен-ную границу Украины | Гостаможслужба Украины и Минтопэнерго Украины | Эта инструкция ус-танавливает единый порядок таможенно-го контроля за фак-тическим переме-щением электро-энергии через тамо-женную границу Украины линиями электропередачи |

Т а б л и ц а 3 -  Законченные разработкой документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 4 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | ГОСТ 131109-97 | Нормы качества элект-рической энергии в системах электроснаб-жения общего назна-чения | Межгосударст-венный совет по стандартизации, метрологии и сертификации | Нормирование каче-ства электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. |
| 4.2. | ДСТУ 2767-94 ГОСТ 30221-97 | Руководство по нагруз-ке силовых сухих трансформаторов | Госстандарт Украины | Этот стандарт расп-ространяется на сухие трансформа-торы с естествен-ным воздушным охлаждением, кото-рые отвечают ГОСТ 11677. |
| 4.3 | СОУ-Н МПЕ 40.1.20.5632004 | Ликвидация аварий и нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях | Министерство топлива и энергетики Украины | Для общего порядка действий оператив-ного персонала при ликвидации аварий и нарушений режима на энергопредприя-тиях и в энерго-объединениях. |
| 4.4 | ГНД 34.20.567-2003 | Правила применения системной противо-аварийной автоматики предотвращения и лик-видации опасного сни-жения частоты в энергосистемах | Министерство топлива и энергетики Украины | Определяет требова-ния к организации применения систем-ной противоаварий-ной автоматики пре-дотвращения и лик-видации опасного снижения частоты в энергосистемах. |
| 4.5 |  | Правила пользования электрической энергией | НКРЕ Украины |  |
| 4.6 | ГКД 34.35.511-2002 | Правила подключения электроустановок потре-бителей к специальной автоматике отключения нагрузки | Министерство топлива и энергетики Украины | Определяет порядок подключения элек-троустановок потре-бителей к специ-альной автоматике отключения нагрузки и порядок оператив-ного решения вопро-сов надежной работы ОЭС Украины. |
| 4.7. | СОУ-Н МПЕ 40.1.08.551 2004 | Расследование и учет технологических нару-шений на объектах элек-троэнергетики и в объединенной энергети-ческой системе Украины | Министерство топлива и энергетики Украины | Устанавливает еди-ный порядок и требования к рассле-дованию и учету тех-нологических нару-шений на объектах электроэнергетики и в ОЭС Украины. |
| 4.8. | ГНД 34.09.453-2003 | Расчет показателей на-дежности для элек-тростанций, тепловых сетей и энергокомпаний | Министерство топлива и энергетики Украины | Методика расчета показателей надеж-ности для электро-станций, тепловых сетей и энерго-компаний. |
| 4.9. | ГНД 34.09.204-2004 | Методические указания по анализу технологи-ческих затрат электро-энергии и выбора относительно их снижения | Министерство топлива и энергетики Украины | Методические указа-ния для расчета, прогнозирование технологических затрат электроэнер-гии и выбора относительно их снижения. |
| 4.10. | ГНД 34.09.205-2004 | Затраты электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды электрических станций и сетей | Министерство топлива и энергетики Украины |  |
| 4.11. | ГКД 34.20.507-2003 | Техническая эксплу-атация электрических станций и сетей. Правила. | Министерство топлива и энергетики Украины | Правила технической эксплуатации элек-трических станций и сетей. |
| 4.12. |  | Сборник руководящих материалов Главтех-управления Минэнерго СССР | Главное научно-техническое управление энергетики и электрификации |  |
| 4.13. |  | Действующие отрас-левые нормативные до-кументы бывшего СССР в области электро-энергетики (ОСТ, ВСН, ТУ) | Министерство топлива и энергетики Украины |  |
| 4.14. |  | ПУЭ |  | Правила устройства электроустановок |
| 4.15. | ВНТП | Нормы технологи-ческого проектирования гидроэлектрических и гидроаккумулирующих электростанций | Научно-технический совет Минэнерго Украины | Нормы проектиро-вания электро-станций мощностью более 10 МВт. |
| 4.16. | ГКД 314.004-94 | Нормы технологичес-кого проектирования энергетических систем и электрических сетей 35 кВ и выше | Минэнерго Украины | Для проектирования энергетических сис-тем и электрических сетей 35 кВ и выше. |
| 4.17. | ГКД 34.35.108-2004 | Руководящие указания о противоаварийной авто-матике энергосистем | Министерство топлива и энергетики Украины | Инструкция |
| 4.18. |  | Инструкция о порядке составления и примене-ния графиков ограни-чения отключения потребителей, а также применения противо-аварийных систем снижения электропот-ребления | Министерство топлива и энергетики Украины | Инструкция |
| 4.19. | СОУ-Н МПЕ 40.1.20.5102006 | Методика определения экономически целе-сообразных объемов компенсации реактив-ной энергии, которая перетекает между элек-трическими сетями электропередающей ор-ганизации и потреби-теля (основного потре-бителя и субпотре-бителя) | Министерство топлива и энергетики Украины | О взаимоотношениях между потребителя-ми электроэнергии и электропередающей организацией в про-цессе компенсации реактивной мощно-сти потребителей. |
| 4.20. | ГКД 34.03.801-95 | Распределительные уст-ройства и воздушные линии электропередачи переменного тока напря-жением 330, 400, 500 и 750 кВ. Правила защиты обслуживающего пер-сонала от влияния элек-трического поля | Министерство топлива и энергетики Украины | Приведены основные требования к проек-тированию воздуш-ных линий электро-передачи переменно-го тока напряжением 330-750 кВ. |
| 4.21. | ГКД 34.09.104-96 | Нормирование техноло-гических затрат элек-троэнергии на передачу по электрическим сетям 154-0,38 кВ | Министерство топлива и энергетики Украины | Методические указания |
| 4.22. | ГКД 34.20.171-96 | Ограничение токов короткого замыкания в электрических сетях 110-750 кВ | Министерство топлива и энергетики Украины | Методические указания |
| 4.23. | ГКД 34.20.502-97 | Воздушные линии электропередачи напря-жением 35 кВ и выше | Министерство топлива и энергетики Украины | Инструкция по эксплуатации |
| 4.24 | ГНД 34.09.203-2004 | Нормирование затрат электроэнергии на соб-ственные нужды под-станций 35-750 кВ и распределительных пун-ктов 6-10 кВ | Министерство топлива и энергетики Украины | Инструкция по нор-мированию затрат электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-750 кВ и распредели-тельных пунктов 6-10 кВ. |
| 4.25. |  | Инструкция о порядке осуществления тамо-женного контроля за перемещением электро-энергии через таможен-ную границу Украины | Гостамож-служба Украины и Минтопэнерго Украины | Эта инструкция уста-навливает единый порядок осуществ-ления таможенного контроля за факти-ческим перемеще-нием электроэнергии через таможенную границу Украины линиями электро-передачи. |
| 4.26. |  | Инструкция о порядке коммерческого учета электрической энергии | НКРЕ Украины |  |

ДОКУМЕНТЫ, ПРИНЯТЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ОРГАНАМИ

ОЭС ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Договор о паралле-льной работе энерге-тических систем Казахстана, Кыргыз-стана, Таджикистана и Узбекистана |  | Документ опреде-ляет основные принципы органи-зации и осу-ществления пара-ллельной работы энергосистем Центральной Азии. |
| 1.2. |  | Соглашение о поддер-жании резервов мощ-ности в ОЭС ЦА | Разрабатывается рабочей группой Координационного Электроэнергети-ческого Совета ЦА |  |
| 1.3. |  | Типовой договор о взаимопомощи в ава-рийных ситуациях и типовой договор на внеплановые поставки | Разрабатывается рабочей группой Координационного Электроэнергети-ческого Совета ЦА |  |
| 1.4. |  | Соглашение о взаимо-помощи в случаях аварий и других чрезвычайных ситу-аций на бъектах энергосистем госу-дарств ЦА и подготовка предло-жений по механизму пропуска людей, техники и оборудо-вания на территорию другого государства, связанных с экс-плуатацией линий электропередачи | Разрабатывается рабочей группой Координационного Электроэнергети-ческого Совета ЦА |  |
| 1.5. |  | Инструкция о порядке формирования месяч-ных и годовых графиков ремонта оборудования | Разрабатывается рабочей группой Координационного Электроэнергети-ческого Совета ЦА |  |
| 1.6. |  | Положение о вводе ог-раничений в ОЭС ЦА | Разрабатывается рабочей группой Координационного Электроэнергети-ческого Совета ЦА |  |
| 1.7. |  | Положение о проекти-ровании и внедрении устройств ПАА на объектах энергосистем государств Центральной Азии | Разрабатывается рабочей группой Координационного Электроэнергети-ческого Совета ЦА |  |

Примечание: Документ, указанный в п.1.1 предоставлен ГАК "Узбекэнерго", документы, указанные в п. 1.2-1.7 представлены Министерством промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики.

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 3 -  Законченные разработкой документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 4 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. |  | Соглашение между Правительством Рес-публики Казахстан, Правительством Рес-публики Кыр-гызстан, Правитель-ством Республики Таджикистан и Пра-вительством Респуб-лики Узбекистан о параллельной работе энергетических систем государств Центральной Азии (17 июня 1999 г., г. Бишкек) |  | Соглашение носит рамочный характер, содержит общие по-ложения, деклариру-ющие действия Сто-рон. |
| 4.2. |  | Положение о Коорди-национном Электро-энергетическом Совете Центральной Азии | Координационный Электроэнергети-ческий Совет ЦА на заседании 10.06.2005 г. | Определение согласованных принципов работы электроэнергетических систем ЦА. |
| 4.3. |  | Учредительный дого-вор о создании и деятельности него-сударственной не-коммерческой орга-низации Координа-ционно-диспетчерс-кий центр "Энергия" | Координационный Электроэнергети-ческий Совет ЦА на заседании 28.09.2006 г. | Координация работы оперативно-техноло-гической деятельности энергосистем, входя-щих в ОЭС ЦА и Южной части ЕЭС Казахстана. |
| 4.4. |  | Устав учреждения Координационно-диспетчерский центр "Энергия" | Координационный Электроэнергети-ческий Совет ЦА на заседании 28.09.2006 г. | Осуществление функ-ций по обеспечению деятельности участ-ников в организаци-онно-правовой форме. |
| 4.5. |  | Инструкция по рас-следованию и учету нарушений в ОЭС Центральной Азии и ОЭС Казахстана | Совет ОЭС Центральной Азии 01.08.2003 г. | Устанавливает поря-док расследования, классификации, оформления мате-риалов и учета нарушений в ОЭС Центральной Азии и ОЭС Казахстана при проведении анализа нарушений межсис-темного значения. |
| 4.6. |  | Методика по расчету транзитов электро-энергии в ОЭС Центральной Азии и Казахстана | Совет ОЭС Центральной Азии 20.04.2000 г. | Определяет маршруты транзитов электроэнергии, тариф на транзит. |
| 4.7. |  | Методика по расчету оплаты услуг за регулирование частоты в ОЭС ЦА | Координационный Электроэнергети-ческий Совет ЦА на заседании 23.05.2007 г. | Определяет механизм и величину оплаты услуг по регулирую-щей мощности. |
| 4.8. |  | Методика по сведе-нию балансов сальдо- перетоков электроэнергии энер-госистем ЦА и Южной зоны Казахстана | Координационный Электроэнергети-ческий Совет ЦА на заседании 23.05.2007 г. | Определяет основные принципы распреде-ления коммерческих перетоков элек-троэнергии. |
| 4.9. |  | Положение о суточ-ном диспетчерском графике | Протокол № 6 КЭС Центральной Азии 20.06.2008 г. | Распространяется на Республику Казахстан, Кыргызскую Респуб-лику, Республику Тад-жикистан и Респуб- блику Узбекистан. Изложен порядок фор-мирования суточного графика работы энер-госистем на следую-щие сутки. |
| 4.10. |  | Регламентирующий документ по наст-ройке АЧР ОЭС ЦА и Южной зоны Казахстана | КЭС ЦА 20 июня 2008 г., г. Душанбе | Устанавливает техни-ческие правила орга-низации в ОЭС ЦА автоматического огра-ничения снижения час-тоты при аварийном дефиците активной мощности. |
| 4.11. |  | Типовой договор о внеплановых перето-ках электроэнергии | КЭС ЦА 20 июня 2008 г., г. Душанбе | Предметом Договора является урегулирова-ние отношений, возни-кающих при внеплано-вых перетоках элект-роэнергии по итогам расчетного периода. |

Примечание: Документы, указанные в пунктах 4.1, 4.5, 4.6, 4.10 и 4.11 предоставлены ГАК "Узбекэнерго", документы, указанные в пунктах 4,2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.8 представлены Министерством промышленности, энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики, документ, указанный в пункте 4.9 представлен НЭС "Кыргызстана".

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО

БЕЛАРУСЬ – РОССИЯ – ЭСТОНИЯ – ЛАТВИЯ – ЛИТВА

(ЭК БРЭЛЛ)

Т а б л и ц а 1 – Разрабатываемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Соглашения об орга-низации учета перето-ков электроэнергии по межгосударственным линиям электропе-редачи | Разрабатываются в рамках БРЭЛЛ | Предназначен для регламентации ука-занного процесса. |
| 1.2. |  | Методические указа-ния по расчету стои-мости услуг по транзиту электри-ческой энергии в Электрическом кольце «Беларусь-Россия-Эстония-Латвия-Литва» | Разрабатываются в рамках БРЭЛЛ | Предназначен для регламентации ука-занного процесса. |
| 1.3. |  | Соглашение о поддер-жании и использо-вании нормативного аварийного резерва мощности в ЭК БРЭЛЛ | Разрабатываются в рамках БРЭЛЛ | Предназначен для регламентации ука-занного процесса. |
| 1.4. |  | Инструкция по предо-твращению и ликви-дации аварий в ЭК БРЭЛЛ | Разрабатываются в рамках БРЭЛЛ |  |
| 1.5. |  | Соглашение об урегу-лировании почасовых отклонений факти-ческих значений сальдо-претоков электроэнергии от плановых | Разрабатываются в рамках БРЭЛЛ | Предназначен для регламентации ука-занного процесса. |
| 1.6. |  | Организационно-технические принципы распределения про-пускной способности межгосударственных сечений | Разрабатываются в рамках БРЭЛЛ | Предназначен для регламентации ука-занного процесса. |
| 1.7. |  | Положение по плани-рованию балансов электрической энергии (мощности), взаимо-поставок и ремонтов в Электрическом Кольце Беларусь – Россия –Эстония – Латвия –Литва | Разрабатываются в рамках БРЭЛЛ | Предназначен для регламентации ука-занного процесса. |
| 1.8. |  | Основные принципы расчетов за транзит электрической энергии в ЭК БРЭЛЛ. | Разрабатываются в рамках БРЭЛЛ | Предназначен для регламентации ука-занного процесса. |

Примечание: Документы, указанные в п.1.1-1.8 предоставлены ГПО "Белэнерго" и ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".

Т а б л и ц а 2 - Пересматриваемые документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 3 -  Законченные разработкой документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Т а б л и ц а 4 - Действующие документы

| № п.п. | Индекс документа | Наименование документа | Орган, принявший документ | Аннотация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. |  | Соглашение между Концерном "Белэнерго", ГАО "Latvenergo", РАО "ЕЭС России", АО "Eesti Energia" и АО "Lietuvos Energija" о параллельной работе энергосистем | Разработано в рамках БРЭЛЛ. Подписано 07.02.2001 г. |  |
| 4.2. |  | Дополнительное соглашение №2 к Соглашению от 07 февраля 2001 г. (о замене Стороны в Соглашении – ОАО РАО "ЕЭС России" на ОАО "ФСК ЕЭС") | Разработано в рамках БРЭЛЛ. Подписано 15.12.2003 г. |  |
| 4.3. |  | Дополнительное соглашение №3 к Соглашению от 07 февраля 2001 г. (о замене Стороны в Соглашении – АО РАО "Еesti Energia" на ООО "Põhivõrk") | Разработано в рамках БРЭЛЛ. Вступило в силу 01.05. 2005 г. |  |
| 4.4. |  | Дополнительное соглашение №4 к Соглашению от 07 февраля 2001 г. (о замене Стороны в Соглашении – АО "Latvenergo" на АО "Augstsprieguma tikls") | Разработано в рамках БРЭЛЛ. Вступило в силу 01.05. 2006 г. |  |
| 4.5. |  | Положение о Коми-тете энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы | Разработано в рамках БРЭЛЛ. Вступило в силу 22.02.2005 г. |  |
| 4.6. |  | Положение об орга-низации оперативно-диспетчерского уп-равления синхронной работой ОЭС Беларуси, ЕЭС России, ЭС Эстонии, ЭС Латвии и ЭС Литвы | Утверждено руководителями сторон БРЭЛЛ. 2008 г. | Регламентирует процесс взаимодей-ствия системных операторов. |
| 4.7. |  | Инструкция по пре-дотвращению разви-тия и ликвидации нарушений нормаль-ного режима в электрическом коль-це энергосистем Беларуси, России, Эстонии, Латвии, Литвы | Утверждена руководителями сторон БРЭЛЛ, 2008 г. | Регламентирует процесс взаимо-действия системных операторов. |
| 4.8. |  | Общие принципы регулирования нап-ряжения и реактив-ной мощности | Утверждены руководителями сторон БРЭЛЛ 2007 г. | Регламентирует процесс взаимо-действия системных операторов. |
|  |  | Основные принципы учета и расчета транзитных пере-токов мощности (энергии) и транзит-ных потерь в Электрическом Кольце БРЭЛЛ | Согласовано Комитетом БРЭЛЛ 28.11.2002 г. Подписано DC «Baltija», ОДУ Беларуси, СО-ЦДУ ЕЭС, ОС Eesti Energia, BBC Latvenergo и Lietuvos Energija. |  |
| 4.9. |  | Положение по ин-формационному об-мену между диспет-черскими центрами в Электрической Кольце БРЭЛЛ | Утверждено руководителями сторон БРЭЛЛ, 2207 | Регламентирует процесс взаимо-действия системных операторов. |
| 4.10. |  | Временное соглаше-ние о взаимном предоставлении ава-рийного резерва мощности | Утверждено руководителями сторон БРЭЛЛ, 2003 г. | Регламентирует процесс взаимо-действия системных операторов. |
| 4.11. |  | Регламент согласо-вания графиков ремонтов электро-оборудования на связях: ОЭС ЦЕНТРА-ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА, ОЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА – ОЭС БАЛТИИ, ОЭС ЦЕНТРА-ОЭС БЕЛАРУСИ, ОЭС БАЛТИИ – ЯНТАРЬЭНЕРГО | Подписан концерном "Белэнерго",ОАО "ФСК ЕЭС", АО "Lietuvos Energija", ГАО "Latvenergo", АО "Eesti Energia". |  |
| 4.12. |  | Методические указа-ния по устойчивости энергосистем элек-трического кольца Белоруссии, России, Латвии, Литвы (ЭК БРЭЛЛ) | Утверждены на заседании Коми-тета энергосистем БРЭЛЛ от 18-19.10.2004 г. |  |
| 4.13. |  | Положение по плани-рованию обменов электрической энер-гией и мощностью в Электрическом Кольце БРЭЛЛ | Подписано 05.12.2006 г. |  |

Примечание: Документы, указанные в п.4.1-4.13 предоставлены ГПО "Белэнерго" и ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".