Международные соревнования специалистов,

обслуживающих ВЛ 110 кВ и выше

«Утверждаю»

Главный судья соревнований

_________    ____________

«____»   ___________ 2008 г.

#### ПОЛОЖЕНИЕ

# о проведении 7-го этапа

Соединение  проводов  типа  АС  300   методом  опрессовки (работа производится на образцах проводов)  соединительным  зажимом.

г. Винница

2008

- Общие указания

- Работы на этапе осуществляется согласно нормативов по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других специальных правил, принятых в государствах Содружества, а также технологической карты или проекта проведения работ, утвержденных главным инженером предприятия, представившего команду.

- Нормативное время выполнения работ бригадой на этапе составляет 60 (шестьдесят) минут.

- При выполнении бригадой работ на этапе за нормативное время насчитывается 125 баллов. Работы по допуску и подготовке рабочего места оцениваются по качеству составления технологической карты на весь объем работ, включая опускание провода с опоры  и его опрессовку в пролете. Реально выполняется только объем работ, связанный с соединением провода методом опрессовки на образцах проводов.

- Работы на этапе бригада выполняет по наряду-допуску с соблюдением технологии работ и мер безопасности с применением средств защиты, приспособлений, такелажа и инструмента.

- Отсчет зачетного времени выполнения работ бригадой на этапе начинается с момента получения разрешения от диспетчера на подготовку рабочего места. Счет зачетного времени прекращается после сбора, укладки на место приспособлений, защитных средств, вывода бригады с рабочего места, оформления полного окончания работ в наряде-допуске. После оформления полного окончания работ руководитель работ сдает наряд-допуск судьям этапа для проверки.

- За каждую 1 минуту экономии нормативного времени выполнения работ на этапе бригаде насчитывается поощрительный 1 балл (не более 10% от максимального количества баллов за этап), а за превышение норматива времени за каждую 1 минуту снимается штрафной 1 балл.

- Судьи определяют геометрическую точность выполнения опрессовки, сравнивают с размерами указанными мастером в журнале работ по соединению проводов и сравнивают с технологическими допусками. При несоблюдении допусков соединение относится к некачественному и бракуется; при этом за этап баллы не насчитываются.

- Для подтверждения правильности величин допусков  участники соревнований, в случае необходимости, должны предоставить документы (ГОСТы, нормативные документы  и т.п.).

- Замечания, за которые снимаются штрафные баллы, записываются судьями этапа в протоколе выполнения работ в столбце «Примечание» или на обратной стороне.

- При грубых  нарушениях, которые могут привести к травмам членов бригады, бригада снимается с этапа, и баллы за этот этап ей не начисляются.

- Во избежание двусмысленных и неоднозначных толкований Правил и других нормативных документов при оценке действия бригад считать «получением травмы» в процессе выполнения работы следующие ситуации:

- запуск двигателя внутреннего сгорания в рабочих положениях рукоятки переключающего клапана («ВПЕРЕД», «НАЗАД»);

- включение гидропресса без закрепленной прессующей матрицы;

- использование опрессователя не по прямому назначению;

- выполнение любых манипуляций руками или подручными средствами в рабочей зоне гидропресса при его работе;

- производство опрессовки при давлении свыше допустимого.

2. Условия проведения работ на этапе

- Работы по соединению проводов типа АС 300 методом опрессовки  выполняются соединительным зажимом.

- Работы по опрессовке  проводов выполняются опрессовочным| агрегатом.

- Опрессовочный агрегат типа ПО-100  с матрицами, образцы проводов и соединительные зажимы предоставляет принимающая сторона.

- Материалы, инструмент и приспособления, необходимые для опрессовки|, предоставляет принимающая сторона.

- Место опрессовки проводов расположено на полигоне ОСЕ «Винницаэлектротехнология».

- Рабочее место по опрессованию проводов находится в оперативном управлении и оперативном ведении диспетчера оперативно-диспетчерской службы  полигона.

- Бригада находится на этапе согласно утвержденного графика прохождения этапов.

- Руководитель работ получает от старшего судьи на этапе задания на выполнение работ.

- По получении задания руководитель работ оформляет наряд-допуск.

- Во время выписывания наряда-допуска команде  позволяется готовить необходимые материалы, инструмент, защитные средства и  приспособления.

- Заполненный наряд, копию проекта проведения работ или технологической карты  перед выполнением работ на этапе руководитель работ  передает судьям на этапе для проверки и оценивания.

- После проверки старший судья на этапе возвращает руководителю работ наряд и ППР.

- Разрешение на подготовку рабочего места и на допуск руководитель работ (допускающий) получает у дежурного диспетчера ОДС полигона.

- По окончании выполнения работ на этапе руководитель работ оформляет в наряде-допуске завершение работ и передает его судьям на этапе.

- Мастер  фиксирует результаты контроля качества выполнения работы в журнале работ по соединению проводов.

- Оформленный протокол выполнения работ на этапе бригадой, журнал работ по соединению проводов и наряд-допуск судьи передают через Мандатную комиссию в Главную судейскую комиссию на утверждение.

Протокол

проведения этапа № 7

Наименование работы: Соединение проводов типа АС 300 методом опрессовки| (работа выполняется на образцах проводов) соединительным зажимом

|Страна-участница соревнования ______________________________________

Дата ___________

Команда № ______  Компания (предприятие) ___________________________

Мастер _____________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Производитель работ ________________________________________________			(фамилия, инициалы)

Члены бригады (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

- _______________________________________________________________

Перечень выполняемых операций, подлежащих оценке:

| № п/п | Наименование операции |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. Оценка операции | Оценка судей |  |
| 1. | Оформление наряда – допуска ¦ на выполнение работ | 12 |  |  |
| 1.1. | Наличие технологической карты ППР) | 5 |  |  |
| 1.2. | Оформление наряда-допуска, наличие необходимых записей | 7 |  |  |
| 2. | Получение разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к работе | 11 |  |  |
| 2.1. | Организация подготовки рабочего места | 3 |  |  |
| 2.2. | Выполнение проверки пригодности защитных средств, инструмента, приспособлений перед применением | 3 |  |  |
| 2.3. | Проверка отсутствия¦ напряжения (отсутствие¦ коронирования) установка переносного заземления | 5 |  |  |
| 3. | Подготовка рабочего места | 10 |  |  |
| 3.1. | Укомплектованность бригады средствами защиты, материалами, инструментом и приспособлениями в соответствии с технологией работ | 10 |  |  |
| 4. | Допуск бригады к работе | 15 |  |  |
| 4.1. | Получение разрешения и проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям в наряде-допуске | 5 |  |  |
| 4.2. | Качество, полнота и четкость проведенного при допуске инструктажа | 5 |  |  |
| 4.3. | Оформление допуска | 5 |  |  |
| 5. | Технологические операции | 67 |  |  |
| 5.1. | Соблюдение мер безопасности в действиях бригады | 8 |  |  |
| 5.2. | Выполнение работ | 59 |  |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 4 |  |  |
| 6.1. | Полнота действий бригады по уборке рабочего места и выведению людей на безопасное расстояние от ПЛ | 4 |  |  |
| 7. | Оформление полного окончания работ | 6 |  |  |
| 7.1. | Полнота доклада диспетчеру об окончании работ по наряду-допуску | 3 |  |  |
| 7.2. | Оформление полного окончания работ в наряде-допуске | 3 |  |  |
| 8. | Всего по операциям этапа | 125 |  |  |
| 9. | Снято баллов за просроченное время |  |  |  |
| 10. | Начислено баллов за экономию времени |  |  |  |
| 11. | Итого за выполнение этапа |  |  |  |

Норма времени на выполнение работ на этапе 60 минут.

Фактическое время, затраченное бригадой на выполнение работ на этапе ____________ мин.

Предложения в Главную судейскую комиссию от судей на этапе:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Старший судья этапа   __________________      ____________________

(подпись)			            (фамилия, инициалы)

Судьи этапа		       __________________	     ____________________					        		           (подпись)			            (фамилия, инициалы)

__________________	     ____________________			           (подпись)			            (фамилия, инициалы)

С результатами ознакомлен:

Мастер  		   __________________        ____________________

(подпись)		                          (фамилия, инициалы)

Дата _________________	Время ________________________